## LVKd
VORBEMERKUNG
Die mit "***" gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hoch- und Tiefbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2012 enthalten oder sind abgeändert worden.
Die Mengen die aus der Kosten- und Massenberechnung ersichtlich sind, sind als nichtverbindliche Mengen
zu betrachten, unbeschadet der Bestimmungen über die Änderungen der Mengen der verlangten Leistungen
BEILAGE C.1 - ANGEBOTSFORMULAR
VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN
ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Kode Ausschr:
KODE | TEXT | EINH. | MENGE | PREIS | BETRAG
Projekt
|  |  |  | Euro | Euro
02.00.00.00 | BAUMEISTERARBEITEN
02.11.00.00 | ABDICHTUNGSARBEITEN
02.11.05.00 | ABDICHTUNGEN ÜBER BEWEGUNGSFUGEN
02.11.05.01 | Fugenband Waterstop:
02.11.05.01A | Bewegungsfugen inn. B 240mm | m | 40 |  | 0
02.11.05.01E | Arbeitsfugen inn. B 240mm | m | 240 |  | 0
| SUMME BAUMEISTERARBEITEN |  |  |  | 0
50.00.00.00 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
50.05.00.00 | ALLGEMEINSPESEN UND UNTERNEHMERGEWINN
50.05.00.00 | ALLGEMEINSPESEN UND UNTERNEHMERGEWINN
50.05.00.00 | ALLGEMEINSPESEN UND UNTERNEHMERGEWINN
50.10.00.00 | POSITIONSNUMMER
50.10.00.00 | POSITIONSNUMMER
50.10.00.00 | POSITIONSNUMMER
50.11.00.00 | PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN
50.11.00.00 | PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN
50.11.00.00 | PRIORITÄTEN BEI WIDERSPRÜCHLICHEN DEFINITIONEN
50.12.00.00 | GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN NORMEN
50.12.00.00 | GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN NORMEN
50.12.00.00 | GÜLTIGKEIT VON AUSLÄNDISCHEN NORMEN
50.13.00.00 | ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN
50.13.00.00 | ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN
50.13.00.00 | ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN
50.15.00.00 | VERWENDETE ABKÜRZUNGEN
50.15.00.00 | VERWENDETE ABKÜRZUNGEN
50.15.00.00 | VERWENDETE ABKÜRZUNGEN
50.20.00.00 | ORGANISATION DES VERZEICHNISSES
50.20.00.00 | ORGANISATION DES VERZEICHNISSES
50.20.00.00 | ORGANISATION DES VERZEICHNISSES
50.25.00.00 | ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES
50.25.00.00 | ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES
50.25.00.00 | ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES
50.30.00.00 | ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG
50.30.00.00 | ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG
50.30.00.00 | ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG
50.35.00.00 | ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE
50.35.00.00 | ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE
50.35.00.00 | ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE
50.40.00.00 | DEFINITIONEN
50.40.01.00 | LIEFERUNG
50.40.01.00 | LIEFERUNG
50.40.02.00 | VORHALTEN
50.40.02.00 | VORHALTEN
50.40.03.00 | EINBAU
50.40.03.00 | EINBAU
50.40.06.00 | REGEL DER TECHNIK
50.40.06.00 | REGEL DER TECHNIK
50.45.00.00 | DEPONIEGEBÜHREN
50.45.00.00 | DEPONIEGEBÜHREN
50.45.00.00 | DEPONIEGEBÜHREN
51.00.00.00 | ELEMENTARPREISE
51.01.00.00 | STUNDENLÖHNE
51.01.01.00 | STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR
51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 100 |  | 0
51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 100 |  | 0
51.01.01.04 | Arbeiter | h | 100 |  | 0
51.02.00.00 | MIETEN
51.02.01.00 | TRANSPORTGERÄTE
51.02.01.14 | Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig
51.02.01.14B | Nutzlast über 4,0 bis 8,0 t | h | 40 |  | 0
51.02.01.14D | Nutzlast über 10,50 bis 14,0 t | h | 40 |  | 0
51.02.01.14G | Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t | h | 40 |  | 0
51.02.02.00 | ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
51.02.02.01 | Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung:
51.02.02.01C | von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) | h | 50 |  | 0
51.02.02.01D | von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) | h | 50 |  | 0
51.02.05.00 | KOMPRESSOREN UND PNEUMATISCHE GERÄTE
51.02.05.10 | Pneumatischer, händischer Preßlufthammer
51.02.05.10B | Gewicht über 10,00 bis 20,00 kg | h | 50 |  | 0
| SUMME ELEMENTARPREISE |  |  |  | 0
52.00.00.00 | ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
52.01.00.00 | ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN
52.01.01.00 | EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE
52.01.01.01 | Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle | psch | 1 |  | 0
52.01.03.00 | BAUSTELLENSCHILDER
52.01.03.01 | Zweisprachiges Baustellenschild
52.01.03.01C | Dimension nach Angabe der BL | m2 | 5 |  | 0
52.02.00.00 | BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
52.02.02.00 | BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN
52.02.02.07 | *** Fertigteil-Leitelemente, Typ New Jersey, für Lagerflächen von Aushub-, Abfallmaterialien
52.02.02.07D | *** je m | m | 240 |  | 0
52.02.21.00 | DICHTHEITSPRÜFUNG VON SCHÄCHTEN
52.02.21.01 | Prüfung auf Dichtheit von Schächten
52.02.21.01A | Dichtheitsprüfung von Schacht | Nr | 7 |  | 0
52.02.35.00 | TV-UNTERSUCHUNG VON KANÄLEN
52.02.35.02 | *** Baustelleneinrichtung | psch | 1 |  | 0
52.02.35.03 | Videoispektion von Kanälen
52.02.35.03A | Rohrleitungen von DN 200 mm bis DN 400 mm | m | 260 |  | 0
| SUMME ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE |  |  |  | 0
53.00.00.00 | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
53.02.00.00 | RODUNGSARBEITEN
53.02.01.00 | RODUNGEN
53.02.01.01 | *** Rodungen - inbegriffen Bäume und Wurzelstöcke beliebigen Durchmessers | psch | 1 |  | 0
53.05.00.00 | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
53.05.01.00 | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
53.05.01.01 | Schneiden von bituminösen Belägen
53.05.01.01A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 25 |  | 0
53.05.01.01B | Belagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm | m | 25 |  | 0
53.05.02.00 | SCHNEIDEN VON BETONBELÄGEN
53.05.02.01 | Schneiden von unbewehrten und bewehrten Betonbelägen
53.05.02.01A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 10 |  | 0
53.10.00.00 | AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN
53.10.10.00 | AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN
53.10.10.01 | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen
53.10.10.01A | Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen | Nr | 15 |  | 0
53.10.12.00 | AUSBAU VON RANDSTEINEN
53.10.12.01 | Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen
53.10.12.01A | Randsteine aus Naturstein | m | 20 |  | 0
53.11.00.00 | WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN
53.11.10.00 | WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN
53.11.10.01 | Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen | Nr | 15 |  | 0
53.11.12.00 | WIEDEREINBAU VON RANDSTEINEN UND KUNETTEN IN NATURSTEIN
53.11.12.01 | Wiedereinbau von Bordsteinen
53.11.12.01A | in Naturstein | m | 20 |  | 0
| SUMME VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN |  |  |  | 0
54.00.00.00 | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
54.01.00.00 | *** AUSHÜBE
54.01.01.00 | ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)
54.01.01.01 | *** Allgemeiner getrennter Aushub im Material | m3 | 14200 |  | 0
54.01.01.02 | *** Allg. Aushub der Rampen und Lagerung des Aushubmaterials | m3 | 1460 |  | 0
54.01.01.90 | Aufpreis für Tiefen über 3,50 m.
54.01.01.90A | Tiefe über 3,50 m bis 4,50 m | m3 | 400 |  | 0
54.01.01.90B | Tiefe über 4,50 m bis 6,00 m | m3 | 105 |  | 0
54.01.02.00 | GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
54.01.02.01 | *** Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
54.01.02.01A | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 2221.6 |  | 0
54.01.02.01B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 330 |  | 0
54.01.02.05 | Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub | m3 | 25 |  | 0
54.01.04.00 | *** ABDECKPLANEN
54.01.04.01 | *** Abdeckplanen aus Polyäthylen | m2 | 4400 |  | 0
54.01.90.00 | AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE
54.01.90.01 | Aufpreis für Handaushub
54.01.90.01A | in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m3 | 50 |  | 0
54.01.90.50 | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
54.01.90.50A | bis 2,50 m | m3 | 725 |  | 0
54.01.90.50B | bis 3,50 m | m3 | 500 |  | 0
54.01.90.50C | bis 4,50 m | m3 | 650 |  | 0
54.01.90.50D | bis 5,50 m | m3 | 280 |  | 0
54.02.00.00 | *** ABBRUCHARBEITEN
54.02.04.00 | *** ABBRUCH VON EINBAUTEN
54.02.04.01 | *** Abbruch/Ausbau von verschiedenen Einbauten | psch | 1 |  | 0
54.02.05.00 | *** ABBRUCH VON BETON- / STAHLBETONSTRUKTUREN
54.02.05.06 | *** Zerkleinerung der Beton- / Stahlbetonstrukturen | t | 7250 |  | 0
54.02.06.00 | *** ABBRUCH VON HOCHBAUTEN UND BETON- UND STAHLBETONSTRUKTUREN
54.02.06.01 | *** Gesamter Abbruch aller ober- und unterirdischen Gebäude und Strukturen | psch | 1 |  | 0
54.02.10.00 | KERNBOHRUNGEN
54.02.10.02 | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton
54.02.10.02J | D = Ø 92 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02K | D = von Ø 102 bis Ø 132mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02N | D = Ø 162 mm | cm | 75 |  | 0
54.02.10.02O | D = Ø 172 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02Q | D = Ø 202 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02S | D = Ø 250 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02T | D = Ø 300 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02U | D = Ø 350 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.20.00 | ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN
54.02.20.03 | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke
54.02.20.03A | Belagstärke Stärke bis 10 cm | m2 | 100 |  | 0
54.02.20.03B | Belagstärke über 10 cm bis 20 cm | m2 | 100 |  | 0
54.10.00.00 | AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
54.10.02.00 | AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
54.10.02.01 | *** Aufladen, Transport und Abladen von Material | m3 | 14858 |  | 0
54.10.02.03 | Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
54.10.02.03A | für setzungsgefährdete Bauwerke | m3 | 15700 |  | 0
54.10.02.05 | Wiederauffüllen von Grabenaushub
54.10.02.05A | für setzungsempfindliche Bauwerke | m3 | 2020 |  | 0
54.14.00.00 | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE)
54.14.01.00 | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
54.14.01.05 | *** Unkrautfolie | m2 | 100 |  | 0
54.16.00.00 | TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN
54.16.07.00 | BODENSTABILISIERUNG UND RECYCLING
54.16.07.03 | *** Stabilisierung mit Zement von Tragschichten
54.16.07.03A | *** Stabilisierung von Tragschichten durch Zement- und/oder Kalkbehandlung vor Ort mittels Stabilisierungsmaschine. | m3 | 2800 |  | 0
54.16.07.03B | *** Auf - und Abbau der Baustelle. | psch | 1 |  | 0
54.16.07.03C | *** Spezifische Eignungsprüfungen für die optimale Mischung | psch | 1 |  | 0
54.20.00.00 | DRAINAGEN
54.20.10.00 | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL
54.20.10.01 | Drainagematerial, ungeschichtet
54.20.10.01B | Sieblinienbereich (mm) 35/70 | m3 | 2.5 |  | 0
54.30.00.00 | ARBEITEN MIT MUTTERERDE
54.30.02.00 | LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | m3 | 95 |  | 0
54.30.05.00 | AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF
54.30.05.01 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf
54.30.05.01D | Schichtstärke: variabel | m3 | 95 |  | 0
54.45.00.00 | DEPONNIEGEBÜHREN
54.45.01.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL
54.45.01.10 | *** Aushubmaterial, Ablieferung an ermächtigte Anlagen - EAK-Kennziffer 17 05 04. | t | 565 |  | 0
54.45.01.11 | *** An ermächtigte Anlagen zu lieferndes Aushubmaterial - EAK-Kennziffern 19 13 02 - 17 05 04. | t | 300 |  | 0
54.45.01.12 | *** Gefährliches Aushubmaterial - EAK-Kennziffern 19 13 01* - 17 05 03*. | t | 190 |  | 0
54.45.02.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT
54.45.02.01 | Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall | t | 100 |  | 0
54.45.02.03 | Kl.2/C: Asphalt | t | 5300 |  | 0
54.45.02.04 | Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen | t | 50 |  | 0
54.45.02.05 | Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen | t | 50 |  | 0
54.45.02.08 | Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 2.5 |  | 0
54.45.03.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR KUNSTSTOFF UND HOLZ
54.45.03.01 | Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen | t | 10 |  | 0
54.45.03.02 | Kl.5/SP: Sperrmüll | t | 10 |  | 0
54.45.04.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR PFLANZLICHE RESTSTOFFE
54.45.04.01 | Kl.7/A pflanzl. Reststoffe | m3 | 460 |  | 0
54.45.05.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR METALLBAUTEILE
54.45.05.01 | Kl.8: Eisen- und Metallbauteile | t | 50 |  | 0
54.45.06.00 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR SONDERMÜLL
54.45.06.05 | *** Beckenwasser - CER 16 10 02 - Reinigung der Becken | m3 | 650 |  | 0
54.45.06.06 | *** Entleerung in die öffentliche Kanalisation | m3 | 1800 |  | 0
54.45.07.00 | *** ANALYSEN
54.45.07.07 | *** Laboruntersuchungen - Aushubmaterial. | Nr | 10 |  | 0
| SUMME ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN |  |  |  | 0
58.00.00.00 | BETON UND STAHLBETON
58.02.00.00 | SCHALUNGEN
58.02.01.00 | SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
58.02.01.01 | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten
58.02.01.01A | für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 45 |  | 0
58.02.02.00 | SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE
58.02.02.01 | Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände
58.02.02.01C | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 105 |  | 0
58.02.02.02 | Schalung für geradlinige Mauern und Wände
58.02.02.02C | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 720 |  | 0
58.02.03.00 | SCHALUNGEN FÜR PLATTEN, KRAGPLATTEN UND TREPPEN
58.02.03.01 | Schalung für Platten
58.02.03.01B | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 185 |  | 0
58.02.03.20 | Schalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen
58.02.03.20A | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 36 |  | 0
58.03.00.00 | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
58.03.01.00 | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
58.03.01.01 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard-Expositionsklassen)
58.03.01.01B | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 5 |  | 0
58.03.01.01C | Festigkeitsklasse C 16/20 | m3 | 2.5 |  | 0
58.03.02.00 | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG
58.03.02.03 | Beton für Platten C30/37 - S4 - XF2 | m3 | 28 |  | 0
58.03.02.07 | Beton für Bauwerke, mit Expositionsklasse XC
58.03.02.07A | Festigkeitsklasse C 25/30 - XC1/XC2 | m3 | 235 |  | 0
58.10.00.00 | BEWEHRUNGSSTAHL
58.10.02.00 | RUNDSTAHL, GERIPPT
58.10.02.02 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert
58.10.02.02B | Stahl B450C | kg | 23000 |  | 0
58.10.03.00 | BAUSTAHLGITTERMATTEN
58.10.03.02 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben
58.10.03.02A | gerippter Stahl, B450C | kg | 6100 |  | 0
58.10.15.00 | *** ANSCHLUSSBEWEHRUNG
58.10.15.01 | *** Rückbiegeanschluss zweireihig | m | 8 |  | 0
58.10.15.02 | *** Rückbiegeanschluss einreihig | m | 22 |  | 0
58.90.00.00 | ***SPEZIALPOSITIONEN FÜR BAUWERKSABDICHTUNG
58.90.01.00 | ***BETONBAU
58.90.01.01 | ***Ingenieur und Dienstleistungen inkl. Gewährleistung für die Bauwerksabdichtung | psch | 1 |  | 0
58.90.01.02 | ***Aufzahlung für wasserundurchlässigen Beton | m3 | 235 |  | 0
58.90.01.03 | ***Betonfederabschalungselement | m | 200 |  | 0
58.90.02.00 | ***SCHWINDROHRE
58.90.02.01 | ***Liefern und Verschweißen von Schwindrohren TR 60 | m | 30 |  | 0
58.90.03.00 | ***ALTBAU-/NEUBAUANSCHLUß BANDTRÄGER
58.90.03.01 | ***Altbau-/Neubauanschluß Bandträger | m | 13 |  | 0
58.90.04.00 | ***SCHALUNGSBINDEELEMENTE
58.90.04.01 | ***Liefern und Verschließen von Schalungsbindeelementen WS 250mm | Nr | 600 |  | 0
58.90.05.00 | ***RINGRAUMDICHTUNG
58.90.05.01 | ***Ringraumdichtung
58.90.05.01A | ***für Rohraußendurchmesser DN 80mm bei vorhandener Kernbohrung von 125mm | Nr | 1 |  | 0
58.90.05.01B | ***für Rohraußendurchmesser DN 120mm bei vorhandener Kernbohrung von 162mm | Nr | 3 |  | 0
58.90.05.01C | ***für Rohraußendurchmesser DN 160mm bei vorhandener Kernbohrung von 202mm | Nr | 1 |  | 0
58.90.05.01D | ***für Rohraußendurchmesser DN 210mm bei vorhandener Kernbohrung von 250mm | Nr | 1 |  | 0
58.90.06.00 | ***TRAPEZBLECHE ALS VERLORENE SCHALUNG
58.90.06.01 | ***Liefern und Einbau von Trapezblechen als Abschalelement | m | 34 |  | 0
| SUMME BETON UND STAHLBETON |  |  |  | 0
61.00.00.00 | BETONFERTIGTEILE
61.05.00.00 | ***BAUWERKE AUS BEWEHRTEN BETONFERTIGTEILEN
61.05.09.00 | ***PLATTENDECKEN
61.05.09.01 | ***Plattendecke | m2 | 12.16 |  | 0
| SUMME BETONFERTIGTEILE |  |  |  | 0
70.00.00.00 | ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ
70.30.00.00 | ABDICHTUNG VON FUGEN MITTELS PROFILEN
70.30.10.00 | ABDICHTUNG VON DEHNFUGEN
70.30.10.15 | *** Dehnfuge lt. Detailzeichnung | m | 39 |  | 0
| SUMME ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ |  |  |  | 0
75.00.00.00 | *** ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
75.01.00.00 | STAHLROHRE
75.01.02.00 | GESCHWEISSTE STAHLROHRE
75.01.02.16 | ***Gasleitungsrohr, schwere Verkleidung
75.01.02.16G | ***PN40 - DN mm 250, s = 5,6 mm | m | 100 |  | 0
75.03.00.00 | GUSSROHRE
75.03.02.00 | DUKTILE SPHÄROGUßROHRE FÜR TRINKWASSERLEITUNGEN
75.03.02.10 | Duktiles Gußrohr Klasse ISO K10, normale Verkleidung, zugfeste Verbindung
75.03.02.10B | DN mm 100 | m | 6 |  | 0
75.03.02.10D | DN mm 150 | m | 40 |  | 0
75.03.02.33 | Bögen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 45°, zugfeste Verbindung
75.03.02.33I | DN 150 - (FFK) | Nr | 1 |  | 0
75.03.02.40 | Überschiebmuffe (U), zugfeste Verbindung
75.03.02.40D | DN 150 | Nr | 1 |  | 0
75.03.02.60 | Abzweiger mit Flanschen, (TT - T) PN10-16, für Wasserleitungsrohr
75.03.02.60N | T - DN 150/100 | Nr | 1 |  | 0
75.10.00.00 | KUNSTSTOFFROHRE
75.10.01.00 | POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG
75.10.01.30 | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16
75.10.01.30A | DN mm 25 | m | 25 |  | 0
75.10.01.30B | DN mm 32 | m | 50 |  | 0
75.10.01.30F | DN mm 75 | m | 140 |  | 0
75.10.01.40 | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre
75.10.01.40B | DN 90 mm | m | 110 |  | 0
75.10.01.40C | DN 110 mm | m | 815 |  | 0
75.10.04.00 | PVC-ROHRE FÜR KANALISATION
75.10.04.05 | PVC-Rohre für Kanalisation
75.10.04.05A | DN 110 | m | 5 |  | 0
75.10.04.05B | DN 125 | m | 5 |  | 0
75.10.04.05C | DN 160 | m | 143 |  | 0
75.10.04.05D | DN 200 | m | 25 |  | 0
75.10.04.05E | DN 250 | m | 15 |  | 0
75.10.04.05F | DN 315 | m | 10 |  | 0
75.10.04.10 | PVC-Kanalrohrbögen - 15°
75.10.04.10C | DN 160 | Nr | 10 |  | 0
75.10.04.10D | DN 200 | Nr | 4 |  | 0
75.10.04.11 | PVC-Kanalrohrbögen - 30°
75.10.04.11C | DN 160 | Nr | 10 |  | 0
75.10.04.11D | DN 200 | Nr | 2 |  | 0
75.10.04.12 | PVC-Kanalrohrbögen - 45°
75.10.04.12C | DN 160 | Nr | 10 |  | 0
75.10.04.12D | DN 200 | Nr | 2 |  | 0
75.10.04.16 | PVC-Kanalreduzierung
75.10.04.16C | DN 160/125 | Nr | 10 |  | 0
75.10.04.16E | DN 200/160 | Nr | 15 |  | 0
75.10.10.00 | *** HD-POLYÄTHYLENROHRE FÜR GLASFASERKABELVERLEGUNG (TELEKOMMUNIKATIONSNETZ)
75.10.10.01 | *** ROHRE IM GRABENAUSHUB
75.10.10.01A | *** Dreifaches-Kabelschutzrohr 3x50mm - PN8 | m | 55 |  | 0
75.10.70.00 | VERLEGUNG VON KUNSTSTOFFROHREN
75.10.70.04 | Verlegen von PVC-Rohren (Lieferung ausgenommen)
75.10.70.04E | DN mm 110, fco Bozen | m | 285 |  | 0
75.10.70.04I | DN mm 150, fco Bozen | m | 190 |  | 0
75.20.00.00 | BETONROHRE
75.20.02.00 | ZENTRIFUGIERTE STAHLBETONROHRE
75.20.02.05 | Kreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr
75.20.02.05A | Durchmesser cm 30 | m | 145 |  | 0
75.20.02.05B | Durchmesser cm 40 | m | 40 |  | 0
75.22.00.00 | *** STEINZEUGROHRE
75.22.01.00 | STEINZEUGROHRE
75.22.01.05 | Kreisförmige Rohre, Klasse L
75.22.01.05A | Durchmesser cm 15 | m | 26 |  | 0
75.22.01.20 | Kreisförmige Rohre, Klasse 240
75.22.01.20B | Durchmesser cm 20 | m | 72 |  | 0
75.80.00.00 | ZUSATZARBEITEN
75.80.05.00 | WARN- UND ORTUNGSBÄNDER
75.80.05.05 | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 1165 |  | 0
75.90.00.00 | AUFPREISE
75.90.02.00 | AUFPREISE FÜR VOLLE BETONUMMANTELUNG
75.90.02.05 | Kreisrundes Rohr
75.90.02.05A | bis DN mm 200 | m | 72 |  | 0
75.90.05.00 | KORROSIONSSCHUTZ MITTELS KUNSTSTOFFHÜLLE
75.90.05.20 | ***Schutznetz aus PE, s = 6 mm
75.90.05.20C | ***für Rohre DN 250 | m | 90 |  | 0
| SUMME ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU |  |  |  | 0
77.00.00.00 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
77.01.00.00 | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, KREISRUND, UNGENORMT
77.01.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
77.01.01.01 | Schacht, s = 80 - 90 mm, wasserdicht 0,10 bar
77.01.01.01B | DN 1000 mm | cm | 1025 |  | 0
77.01.02.00 | SCHÄCHTE FÜR HOCHAGGRESSIVES MILIEU (ABWASSER)
77.01.02.01 | Schacht, s = 80 - 90 mm, wasserdicht 0,10 bar
77.01.02.01B | DN 1000 mm | cm | 300 |  | 0
77.03.00.00 | STRASSENEINLAUFSCHÄCHTE
77.03.02.00 | STRASSENEINLAUFSCHÄCHTE, DIN 4052
77.03.02.01 | Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett
77.03.02.01A | Höhe: 59 cm für kurzen Eimer, ohne Geruchverschluß | Nr | 1 |  | 0
77.03.02.05 | *** Rechteckiger Straßeneinlaufschacht 300/500 mm | Nr | 14 |  | 0
77.06.00.00 | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG
77.06.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
77.06.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
77.06.01.01B | 40 x 40 cm | cm | 340 |  | 0
77.06.01.01D | 60 x 60 cm | cm | 100 |  | 0
77.06.01.01F | 80 x 80 cm | cm | 50 |  | 0
77.16.00.00 | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG
77.16.03.00 | *** SCHÄCHTE FÜR TELEKOMMUNIKATION
77.16.03.02 | *** Schacht für Telekommunikationsnetz 90x70cm | Nr | 1 |  | 0
77.50.00.00 | SCHACHTGERINNE UND SCHACHTFUTTER
77.50.01.00 | VOLLSTÄNDIG VORGEFERTIGTE SCHACHTGERINNE
77.50.01.01 | Schachtgerinne in Schächten DN 1000
77.50.01.01B | DN 200 | Nr | 2 |  | 0
77.50.01.01D | DN 300 | Nr | 3 |  | 0
77.50.01.01E | DN 400 | Nr | 2 |  | 0
77.50.01.90 | Aufpreis für seitliche Einleitung
77.50.01.90A | Einleitung DN 150 | Nr | 8 |  | 0
77.50.01.90D | Einleitung DN 300 | Nr | 2 |  | 0
| SUMME VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE |  |  |  | 0
78.00.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR
78.01.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
78.01.01.00 | SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN
78.01.01.20 | Schachtabdeckung aus Gußeisen | kg | 625 |  | 0
78.01.01.30 | *** Rechteckige Schachtabdeckungen für die Schächte des Telekommunikationsnetzes
78.01.01.30A | *** Schachtabdeckungen 60x60cm | Nr | 1 |  | 0
78.01.02.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)
78.01.02.01 | Kreisförmige Schachtabdeckung
78.01.02.01C | Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | Nr | 8 |  | 0
78.01.90.00 | SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR
78.01.90.01 | Laubfangteller
78.01.90.01B | ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg) | Nr | 2 |  | 0
78.02.00.00 | STRASSENEINLÄUFE AUS GUSSEISEN
78.02.01.00 | STRASSENEINLÄUFE AUS GUSSEISEN MIT RAHMEN AUS GUSSEISEN ODER GUSSEISEN/BETON (BEGU)
78.02.01.06 | Straßeneinlauf Typ "Rekord"
78.02.01.06B | konkaver Einlauf Gewicht 95/105 kg | Nr | 1 |  | 0
78.02.01.08 | *** Straßeneinlauf aus Guss, Klasse 400, Typ "Buderus" | Nr | 14 |  | 0
78.02.90.00 | STRASSENEINLAUFSZUBEHÖR
78.02.90.01 | Geschiebeeimer
78.02.90.01A | kurze Ausführung (L = 25 cm) | Nr | 1 |  | 0
78.02.90.02 | *** Geschiebeeimer Typ "Buderus" | Nr | 14 |  | 0
78.04.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS STAHL
78.04.01.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS STAHL, AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG
78.04.01.01 | Schachtabdeckung aus Stahl
78.04.01.01C | aus rostfreiem Stahl AISI 304 | kg | 100 |  | 0
78.10.00.00 | VORGEFERTIGTE RIGOLEN
78.10.01.00 | *** RIGOLEN AUS POLYESTERBETON
78.10.01.01 | Rigole, Nutzlast: 60 kN
78.10.01.01B | mit Maschenrost aus verzinktem Stahl | m | 1.5 |  | 0
78.80.00.00 | ZUSATZARBEITEN
78.80.05.00 | AUSGLEICHSRINGE
78.80.05.05 | Ausgleichsring D = 60 cm | cm | 50 |  | 0
78.80.10.00 | *** ANPASSUNG BESTEHENDER SCHACHTABDECKUNGEN
78.80.10.01 | ***Höhenmäßiges Anpassen bestehender Schachtabdeckungen | Nr | 8 |  | 0
| SUMME SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR |  |  |  | 0
80.00.00.00 | WASSERLEITUNGSZUBEHÖR
80.01.00.00 | ARMATUREN
80.01.01.00 | SCHIEBER
80.01.01.01 | Flachschieber , PN 10/16
80.01.01.01C | DN 100 - mit Flanschen UNI/DIN | Nr | 1 |  | 0
80.01.01.01E | DN 150 - mit Flanschen UNI/DIN | Nr | 1 |  | 0
80.05.00.00 | HYDRANTEN
80.05.01.00 | ÜBERFLURHYDRANTEN
80.05.01.01 | *** Überflurhydrant aus Gußeisen, PN 10/16
80.05.01.01F | DN 100 mm Anschlüsse 1A + 2B mit Sollbruchstelle | Nr | 1 |  | 0
80.15.00.00 | ROHRANSCHLÜSSE AN BESTEHENDE LEITUNGEN
80.15.05.00 | EINBAUGARNITUREN
80.15.05.10 | Teleskopischer Bedienungsatz für Straßeneinbauschieber
80.15.05.10A | für DN 50 - 100 mm | Nr | 1 |  | 0
80.15.05.10B | für DN 125 - 150 mm | Nr | 2 |  | 0
80.20.00.00 | STRASSENKAPPEN FÜR WASSERLEITUNGEN
80.20.01.00 | STRASSENKAPPEN
80.20.01.01 | Straßenkappe aus Gußeisen für Straßeneinbaugarnituren
80.20.01.01B | Gehäusehöhe über cm 16 (Gewicht ca. 6 kg) | Nr | 2 |  | 0
80.26.00.00 | *** AUSSTATTUNGSZUBEHÖR FÜR VERSORGUNGSKANAL
80.26.03.00 | *** EINGANGSTÜREN
80.26.03.01 | *** Sicherheitstür für den Versorgungskanal 1200 x 2100 mm | Nr | 1 |  | 0
| SUMME WASSERLEITUNGSZUBEHÖR |  |  |  | 0
81.00.00.00 | KANALISATIONSZUBEHÖR
81.25.00.00 | ***AUSSTATTUNGSZUBEHÖR
81.25.30.00 | ***ABDECKROSTE
81.25.30.01 | ***Elektroverschweißte Abdeckroste
81.25.30.01C | ***in Stahl AISI 304 | kg | 160 |  | 0
| SUMME KANALISATIONSZUBEHÖR |  |  |  | 0
82.00.00.00 | ***GASZUBEHÖR
82.10.00.00 | ***KUPPLUNGEN
82.10.01.00 | ***ISOLIERKUPPLUNGEN
82.10.01.01 | ***Monolitische Isolierkupplung
82.10.01.01H | ***DN 250 | Nr | 1 |  | 0
| SUMME GASZUBEHÖR |  |  |  | 0
85.00.00.00 | BELAGSARBEITEN
85.05.00.00 | BITUMINÖSE BELÄGE
85.05.01.00 | VORBEREITUNGSARBEITEN
85.05.01.01 | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse
85.05.01.01B | s bis 2,0 cm | m2 | 100 |  | 0
85.05.01.01C | für jeden cm s über 2,0 | m2 | 100 |  | 0
85.05.05.00 | AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN
85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m2 | 8100 |  | 0
85.05.10.00 | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT
85.05.10.02 | Bituminöses Mischgut 0/40 für Tragschichten
85.05.10.02A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 31000 |  | 0
85.05.10.12 | Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten
85.05.10.12A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 21500 |  | 0
85.05.10.16 | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binderschichten
85.05.10.16A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 5800 |  | 0
85.05.10.22 | Bituminöses Mischgut, 0/12 für Verschleißschichten 1.Kategorie
85.05.10.22A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 3600 |  | 0
85.05.10.31 | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 2.Kategorie
85.05.10.31A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 1000 |  | 0
85.05.10.90 | Aufpreis für Belag auf Gehsteigen
85.05.10.90A | nach Oberfläche | m2 | 800 |  | 0
85.05.10.93 | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen
85.05.10.93A | nach Oberfläche | m2 | 250 |  | 0
85.10.00.00 | BELÄGE AUS NATURSTEIN
85.10.01.00 | PFLASTERBELÄGE
85.10.01.07 | *** Porphyrkiesbelag | m2 | 115 |  | 0
| SUMME BELAGSARBEITEN |  |  |  | 0
86.00.00.00 | STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG
86.01.00.00 | RANDSTEINE
86.01.01.00 | RANDSTEINE AUS NATURSTEIN
86.01.01.01 | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 12/30 cm
86.01.01.01C | aus Granit, gestockt | m | 410 |  | 0
86.01.01.05 | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 8/25 cm
86.01.01.05C | aus Granit, gestockt | m | 618 |  | 0
86.01.01.10 | Randstein, Typ "Bolzano", gerade - 12/15/30 cm
86.01.01.10C | aus Granit, gestockt | m | 610 |  | 0
86.01.02.00 | BETONRANDSTEINE
86.01.02.20 | Trenninsel-Begrenzungselemente L-förmig, umgekehrt
86.01.02.20A | B = 40 cm, H1/H2 = 25/11 cm, L = 50 cm, s = 15 cm | m | 40 |  | 0
86.02.00.00 | KUNETTEN UND STÜTZMAUERAUFSÄTZE
86.02.02.00 | KUNETTEN AUS NATURSTEIN
86.02.02.01 | *** Kunette aus regelmäßigen Granitplatten
86.02.02.01C | B = 30 cm | m | 320 |  | 0
86.12.00.00 | GELÄNDER
86.12.01.00 | GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG
86.12.01.02 | Geländer Typ 2 aus Stahl S235
86.12.01.02B | verzinkt | kg | 400 |  | 0
86.12.01.20 | Handlauf aus Metall
86.12.01.20D | Rundrohr, D 30-50 mm, Edelstahl AISI 304 | kg | 45 |  | 0
86.14.00.00 | LEITPFLÖCKE
86.14.01.00 | LEITPFLÖCKE
86.14.01.03 | Flexibler, flacher Leitpflock aus Kunststoff | Nr | 20 |  | 0
86.30.00.00 | STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG
86.30.01.00 | STRASSENBESCHILDERUNG
86.30.01.01 | Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund, Klasse 2
86.30.01.01B | ø 60 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 10 |  | 0
86.30.01.06 | Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2
86.30.01.06D | 90/90/90 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 3 |  | 0
86.30.01.10 | Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP), Klasse 2
86.30.01.10F | A = 60 cm in Aluminium | Nr | 1 |  | 0
86.30.01.11 | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2
86.30.01.11E | 60/60 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 1 |  | 0
86.30.01.11I | 40/60 cm in Aluminium 25/10 mm | Nr | 2 |  | 0
86.30.01.11L | *** 105/35 cm in Aluminium 25/10 mm, doppelseitig | Nr | 4 |  | 0
86.30.01.13 | Regulamentäres Schild, doppelseitig
86.30.01.13A | 60/60 cm, Klasse 2 | Nr | 19 |  | 0
86.30.01.22 | Rohrstange aus Stahl S235
86.30.01.22D | ø 60 mm 4,20 kg/ml mit Drehsicherung | m | 78 |  | 0
86.30.01.80 | Fundamentblöcke
86.30.01.80A | Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm | Nr | 20 |  | 0
86.30.01.80B | Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm | Nr | 20 |  | 0
86.30.01.91 | *** Gekröpfter Ampelanlagenmast h=5,0m | Nr | 5 |  | 0
86.30.01.92 | *** Gekröpfter Ampelanlagenmast h=6,0m | Nr | 3 |  | 0
86.30.01.93 | *** Beleuchtetes Straßenschild aus extrudiertem Aluminium mm 940x940 | Nr | 12 |  | 0
86.30.02.00 | BODENMARKIERUNG
86.30.02.01 | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung
86.30.02.01A | rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm | m | 750 |  | 0
86.30.02.01B | rückstrahlende Lackfarbe, Flächen, Schriften | m2 | 225 |  | 0
86.30.02.80 | Löschen von bestehender Bodenmarkierung
86.30.02.80A | fräsen, abspachteln, abflammen | m2 | 50 |  | 0
| SUMME STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG |  |  |  | 0
87.00.00.00 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
87.05.00.00 | MASTENFUNDAMENTE
87.05.05.00 | BLOCKFUNDAMENTE
87.05.05.15 | Vorgefertigte Blockfundamente
87.05.05.15B | *** Abmessungen L/B/H: 110/70/80 cm; axb: 40x40 cm; D: 27,5 cm | Nr | 17 |  | 0
87.15.00.00 | ***BELEUCHTUNGSKÖRPER
87.15.02.00 | ***LEUCHTEN MIT MAST
87.15.02.09 | *** Mastaufsatzleuchte
87.15.02.09A | *** 4 X Lichteinheit DS32 oder gleichwertig | Nr | 8 |  | 0
87.15.02.09B | *** 6 X Lichteinheit DS31 oder gleichwertig | Nr | 9 |  | 0
87.20.00.00 | ERDKABEL
87.20.05.00 | NIEDERSPANNUNGSKABEL (380 - 220 V)
87.20.05.05 | Kabel mit Kupferleitern
87.20.05.05V | *** Q = 4 x 16,0 mm² | m | 760 |  | 0
87.35.00.00 | ERDUNGSARBEITEN
87.35.05.00 | ERDUNGSLEITER
87.35.05.05 | Flachstahlband, verzinkt
87.35.05.05D | Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, verzinkt 70 Mikron | m | 250 |  | 0
87.35.05.10 | Kupferseil, blank
87.35.05.10B | Q = 25 mm2 | m | 760 |  | 0
87.35.10.00 | PROFILSTABERDER (ERDUNGSPFOSTEN)
87.35.10.05 | Kreuzprofilerder, verzinkt
87.35.10.05B | L = 1000 mm, verzinkt s = 70 Mikron | Nr | 17 |  | 0
| SUMME ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG |  |  |  | 0
96.00.00.00 | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN
96.01.00.00 | BEGRÜNUNGSARBEITEN
96.01.01.00 | AUSSAAT
96.01.01.01 | Trockenaussaat von Samenmischungen | m2 | 3500 |  | 0
96.01.80.00 | NEBENARBEITEN
96.01.80.13 | *** Pflanzen oder Staudenpflanzen | m | 40 |  | 0
96.01.80.14 | *** Anlage von Blumenrasen | m2 | 475 |  | 0
96.01.80.16 | *** Wartung der Grünzone für das erste Jahr nach Fertigstellung der Arbeiten | m2 | 590 |  | 0
| SUMME BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN |  |  |  | 0
| KOSTEN DER ARBEITEN OHNE SICHERHEIT |  |  |  | 0
99.00.00.00 | *** SICHERHEIT
99.01.00.00 | *** SICHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01.00 | *** ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN
99.01.01.01 | *** Maßnahmen für die Sicherheit | psch | 1 | 3000 | 3000
99.10.00.00 | ***BAUSTELLENEINRICHTUNG
99.10.01.00 | ***BAUSTELLENCONTAINER
99.10.01.01 | ***Baustellencontainer als Büro | psch | 1 | 2753 | 2753
99.10.01.02 | ***Baustellencontainer als Magazin | psch | 1 | 1504 | 1504
99.10.01.07 | ***Container als WC Raum
99.10.01.07A | ***Metallcontainer als WC Raum mit IMHOFF Grube | psch | 1 | 2999 | 2999
99.10.01.08 | ***Umkleideraum | psch | 1 | 1649 | 1649
99.10.03.00 | ***INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DER MASCHINEN AUF DER BAUSTELLE
99.10.03.20 | *** Staubbeseitigungs- und Staubüberwachungssystem | psch | 1 | 3500 | 3500
99.12.00.00 | ***ABGRENZUNGEN DER BAUSTELLE
99.12.01.00 | ***GITTERTÜREN FÜR DIE BAUSTELLE
99.12.01.01 | ***Metallgitter für Baustelle h=2,00 m | psch | 1 | 400 | 400
99.12.02.00 | ***UMZÄUNUNGEN
99.12.02.01 | ***Umzäunung hergestellt aus vorgedrucktem Plastiknetz
99.12.02.01A | *** Netzhöhe h=1,00 m | psch | 1 | 2610 | 2610
99.12.02.02 | ***Umzäunung mit verschiebbaren Paneelen aus starrem Metallgitter | psch | 1 | 1234 | 1234
99.12.03.00 | ***NEW JERSEY
99.12.03.01 | ***Straßenbegrenzung aus Beton mit New Jersey , inbegriffen dem darauf montierten, vorgedruckten Plastiknetz | psch | 1 | 2548 | 2548
99.12.03.03 | *** Kunststoffabgrenzer vom Typ New Jersey | psch | 1 | 3790.5 | 3790.5
99.14.00.00 | ***BESCHILDERUNG UND VERKEHRSUMLEITUNG
99.14.05.00 | ***VERKEHRSREGELUNG
99.14.05.01 | ***Verwendung von Warnposten für die gesamte Dauer der Arbeiten | psch | 1 | 1669.5 | 1669.5
99.20.00.00 | ***PROVISORISCHE BAUWERKE
99.20.01.00 | ***PROVISORISCHE BAUWERKE GEGEN ABSTÜRZEN
99.20.01.02 | ***Fahrbare Bockgerüste
99.20.01.02A | ***fahrbare Bockgerüste: auf Rädern montiertes Metallgerüst | psch | 1 | 744 | 744
99.20.01.03 | ***Miete eines Fördergerüstes |  | 1 | 3340 | 3340
99.20.01.05 | ***Seitenschutz aus Holz | psch | 1 | 1914 | 1914
99.20.01.06 | ***Vorgefertigte Metallgerüste
99.20.01.06A | ***Bockgerüste | psch | 1 | 1660 | 1660
99.20.01.12 | *** Rampen, Leitern, Stege, Absätze aus Holzgerüsten | psch | 1 | 319.4 | 319.4
99.20.02.00 | ***PROVISORISCHE VORRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ VOR VERSCHÜTTUNG, ZERQUETSCHUNG, HERABSTÜRZENDEM MATERIAL
99.20.02.11 | *** Stahlplatten zum provisorischen Abdecken von Rohrgräben | psch | 1 | 900 | 900
99.50.00.00 | ****KOORDINIERTE ZUSAMMENARBEIT, BERATUNG UND TEILNAHME
99.50.01.00 | ***KOORDINIERUNGSSITZUNGEN
99.50.01.01 | ***Koordinierungssitzungen für die Verantwortlichen der beteiligten Baufirmen mit dem Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase. | psch | 1 | 2000 | 2000
99.60.00.00 | ***BAUSTELLENWARTUNG
99.60.01.00 | ***ALLGEMEINE BAUSTELLENREINIGUNG
99.60.01.05 | *** Straßenreinigung | psch | 1 | 3000 | 3000
| GESAMTKOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT |  |  |  | 41534.4
ZUSAMMENFASSUNG
| Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  | 0
| Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  | 0
| GESAMTBETRAG DES ANGEBOTES FÜR ARBEITEN PAUSCHAL und/oder NACH AUFMASS OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNHAMEN |  |  |  | 0
| KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 41534.4
| GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR |  |  |  | 41534.4
SICHERHEITSMASSNAHMEN
Datum ;
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds