## OFFERTA-ANGEBOT
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Denominazione / Bezeichnung: | Progetto esecutivo - Rifugio Petrarca § Ausführungsproject - Stettiner Hütte
Dati appalto / Ausschreibungsdaten:
Comune / Gemeinde: | Moso in Passiria § Moos in Passeier
Dislocazione / Verlegung: | Plan § Pfelders
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal | 2500838.17
Termine presentazione offerte / Frist für die Einreichung der Angebote: | 12/02/2019, ore 12
Anno prezziario di riferimento / Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: | 2018
Cod. programma annuale opere pubbliche / Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge: | 22.01.054.008.01
Cod. CIG / CIG Kodex | 77177855A8
Cod. CPV prevalente / Vorherrschender Kodex CPV: | 45.21.24.13
Dati impresa / Daten des Unternehmens:
Ragione o denominazione sociale / Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Codice fiscale (impresa) / Steuernr. (Unternehmen):
Sede impresa / Sitz des Unternehmens:
RIEPILOGO ZUSAMMENFASSUNG
Importo Lavori a MISURA Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS | 0
Importo Lavori a CORPO Betrag der Arbeiten PAUSCHAL | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo SENZA oneri di sicurezza Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen | 2500838.17
Ribasso d'asta in % | -100% | Abschlag in %
Ribasso in lettere Abschlag in Buchstaben
Oneri di sicurezza Kosten für Sicherheitsmaßnahmen | 128019.58
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo CON oneri di sicurezza Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen | 128019.58

## A Misura-Aufmaß
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA

## A Corpo-Pauschal
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo / Zusammenfassung
|  |  | Importo lavori a corpo / Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal : |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza / Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen : |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza / Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 2500838.17
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Abschlag in %
Lavori a corpo / Arbeiten Pauschal
No. Nr. | Pos. n. LV-Pos.Nr. | * | Denominazione Bezeichnung | Unità di misura Maßeinheit | Quantità Mange | Prezzo unitario Einheitspreis | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) Gesamtpreis (Mange mal Einheitspreis) | A corpo Pauschal | Categorie SOA SOA Kategorie
OG1_EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI § OG1_ ZIVIL- UND INDUSTRIEBAUTEN
| 01.01 |  | Mercedi orarie della mano d'opera § Stundenlöhne
| 01.01.a |  | Mercedi orarie della mano d'opera-specifiche § Stundenlöhne-Details
1 | 01.01.01.02 |  | Operaio spec. Vedi N. 2 OS13 § Spez. Facharbeiter Siehe N. 2 OS13 | h | 115.5 |  | 0 | C | OG1
2 | 01.01.01.03 |  | Operaio qual. Vedi N. 3 OS13 § Qualifizierter Facharbeiter Siehe N. 3 OS13 | h | 115.5 |  | 0 | C | OG1
3 | 01.01.01.04 |  | Operaio com. § Arbeiter | h | 24 |  | 0 | C | OG1
| 01.03 |  | Trasporti § Transporte
4 | 01.03.03.01* | * | Oneri per trasporto in elicottero § Kosten für Transport mit Hubschrauber | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OG1
5 | 01.05.02.03.d* | * | Fornitura e posa di Calcestruzzo a prestazione (UNI 11104) § Beton mit garantierten Eigenschaften (UNI 11104) | m3 | 76.04 |  | 0 | C | OG1
6 | 01.05.02.03.e* | * | Fornitura e posa di Calcestruzzo a prestazione (UNI 11104) § Beton mit garantierten Eigenschaften (UNI 11104) | m3 | 98.57 |  | 0 | C | OG1
| 02.04 |  | Opere in cong. cement. armato e non armato,casseforme e prefabbricati § Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
7 | 02.04.71.02.a |  | Casseratura laterale per fondazioni continue S1 § Seitliche Abschalung für Streifenfundamente S1 | m2 | 226.89 |  | 0 | C | OG1
8 | 02.04.73.03.a |  | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini S2 § Schalung für Treppenplatten, inbegriffen die Stufen S2 | m2 | 68.12 |  | 0 | C | OG1
9 | 02.04.74.01.b |  | Casseratura di travi rettilinee S3 § Schalung für geradlinige Träger S3 | m2 | 431 |  | 0 | C | OG1
10 | 02.04.75.01.b |  | Casseratura di pilastri a sezione poligonale S3 § Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt S3 | m2 | 31.83 |  | 0 | C | OG1
11 | 02.04.77.01.a |  | Sovrap. per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale § Stützmaßnahmen für Mauern, Wände, Platten, Kragplatt | m2 | 325.89 |  | 0 | C | OG1
12 | 02.04.80.01.b |  | Cong. cementizio per sottof., spian. e riemp C12/15 § Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsb. und Füllbe C 12/15 | m3 | 57.77 |  | 0 | C | OG1
13 | 02.04.80.05.d |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicaz, C 25/30 § Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, C 25/30 | m3 | 27.18 |  | 0 | C | OG1
14 | 02.04.80.05.h |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicaz, C 30/37 § Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, C 30/37 | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
15 | 02.04.85.01.b |  | classe di esposizione XC XC4 con penetrazione acqua 15 mm § Expositionsklasse XC XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
16 | 02.04.85.03.a |  | classe di esposizione XF XF1 § Expositionsklasse XF XF1 | m3 | 27.18 |  | 0 | C | OG1
17 | 02.04.85.03.c |  | classe di esposizione XF XF3 § Expositionsklasse XF XF3 | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
18 | 02.04.85.11 |  | Sovrapprezzo per gettata di calcestruzzo su superfici inclinate § Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen | m2 | 374.2 |  | 0 | C | OG1
19 | 02.04.85.25 |  | Sovrapprezzo per getti in periodi freddi § Aufpreis für Betonieren bei Kälte | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
20 | 02.04.85.30 |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile § Aufpreis für WU-Beton | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
21 | 02.04.85.31* | * | Sovrapprezzo per calcestruzzo pigmentato § Aufpreis für gefärbten Beton | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
22 | 02.04.85.32* | * | Sovrapprezzo per calcestruzzo fibrato § Aufpreis für faserverstärkter Beton | m3 | 37.42 |  | 0 | C | OG1
| 02.05 |  | Acciaio per c. a.§Betonstahl
23 | 02.05.01.01.a |  | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C § Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 84966.71 |  | 0 | C | OG1
24 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C § Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 7962.14 |  | 0 | C | OG1
25 | 02.05.03.03.a |  | Ancoraggi a iniezione con colla bicomponente per ferri § Injektionsverankerungen mit Zweikomponentenkleber | cm | 192 |  | 0 | C | OG1
26 | 02.07.03.06.d |  | Tramezza blocchi Porenbeton: Spessore 15cm G3 § Trennwand Porenbeton-Plansteine: D 15cm G3 | m2 | 5.85 |  | 0 | C | OG1
27 | 02.07.03.06.e* | * | Tramezza blocchi Porenbeton: spess. 15cm G2 § Trennwand Porenbeton-Plansteine: D 15cm G2 | m2 | 51.49 |  | 0 | C | OG1
28 | 02.08.01.01.b |  | Muratura pietrame a secco: pietra locale § Trockenmauerwerk: ortsgeb. Naturstein | m3 | 8.24 |  | 0 | C | OG1
29 | 02.09.01.10.d* | * | Rasante per interni Vedi N. 1 OS7 § Spachtel auf Innenwänden Siehe N. 1 OS7 | m2 | 51.49 |  | 0 | C | OG1
| 02.10 |  | Vespai e sottofondi § Packlagen und Estricharbeiten
30 | 02.10.02.01.a |  | Massetto su ossatura spess. 10 cm: impasto di cem. § Unterbeton auf Unterlage, D 10cm: Zementmörtel | m2 | 105 |  | 0 | C | OG1
31 | 02.10.02.02 |  | Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm § Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm | m2cm | 210 |  | 0 | C | OG1
32 | 02.10.02.09 |  | Massetto formazione pendenze, sp. 7cm § Verbundestrich als Gefälleestrich, D. 7cm | m2 | 34.7 |  | 0 | C | OG1
33 | 02.10.05.05.e* | * | Sottofondo prefab.:pannelli fibra gesso, idrofobica,sp.12,5mm § Fertigteilestrich: Gipsfaserplat., wasserabwei., D. 12,5mm | m2 | 1305.1 |  | 0 | C | OG1
34 | 02.10.05.09.b |  | Riporto livellante di perlite granulare sp. 60mm § Ausgleichsschüttung aus Perlitegranulat, D. 60mm | m2 | 652.55 |  | 0 | C | OG1
35 | 02.10.05.10* | * | Sovrapprezzo alla voce 02.10.05.09 per ogni cm di magg. sp. § Aufpreis auf Position 02.10.05.0 für jeden weiteren cm Dicke | m2cm | 1647.05 |  | 0 | C | OG1
| 02.11 |  | Impermeabilizzazioni§Abdichtungsarbeiten
36 | 02.11.02.01.g |  | Imperm. vertic.: raschiatura/spatolato di massa bituminosa § Wandabdichtung: Kratz/Füllspachtelung ausBitumendickbeschich. | m2 | 247.65 |  | 0 | C | OG1
37 | 02.11.03.03.a |  | Fornitura e posa guaina bituminosa prefabbricata armata sp. 3mm § Liefern und Einbau von Bitumenfolie, vorgefertigt D. 3mm | m2 | 199.32 |  | 0 | C | OG1
38 | 02.11.04.01.b |  | Strato separatore: strato poliestere 200g/m2 § Trennlage: Vliesbahnen Polyester 200g/m2 | m2 | 170.1 |  | 0 | C | OG1
39 | 02.11.04.02.c |  | Barriera antivapore: membrana impermeabile armata+lamina di alluminio § Dampfsperre: Glasgewebe-Dichtungs.+Alu-Einlage | m2 | 456.4 |  | 0 | C | OG1
40 | 02.15.01.04.b |  | Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, sp.4+4mm § Bitumen-Dachabdichtungslagen, D. 4+4mm | m2 | 456.4 |  | 0 | C | OG1
41 | 02.15.01.07 |  | Manto impermeabile in PVC armato § PVC-Dachabdichtung armiert | m2 | 39.91 |  | 0 | C | OG1
| 02.16 |  | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni strad. § Drainage, Abflussleitungen, Abwasserleitungen u. Staßenbelag
42 | 02.16.01.03.c |  | Condotto drenante HDPE: DN 160mm § Dränleitung HDPE: DN 160mm | m | 116 |  | 0 | C | OG1
43 | 02.16.02.02.c |  | Drenaggio vert. muratura: telo multistr. Drenante § Dränschicht Wände: Verbundkörper mit Filterlage | m2 | 247.65 |  | 0 | C | OG1
44 | 02.16.09.01.a |  | Sottofondo ghiaioso: spess. 15cm § Schottertragschicht: D 15cm | m2 | 105 |  | 0 | C | OG1
45 | 02.16.09.01.b |  | Sottofondo ghiaioso: spess. 20cm § Schottertragschicht: D 20cm | m2 | 710.4 |  | 0 | C | OG1
46 | 02.17.04.09.c* | * | Sistema anticaduta § Absturzsicherung | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OG1
47 | 02.18.10.01 |  | Assist.mur.imp.climatizz. § Maurerbeih. Klimaanlage | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OG1
48 | 02.18.11.01 |  | Assist.mur.imp.idrosanitario § Maurerbeih. sanit. Anlage | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OG1
49 | 02.18.12.01.b |  | Assist.mur.imp.elettr.: edificio pubblico § Maurerbeih. Elektroanlage: öff. Gebäude | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OG1
50 | 05.04.01.05.a |  | Impermeabilizzazione per interni ed esterni Spessore 2mm § Verbundabdichtung im Innen- und Außenbereich Stärke 2mm | m2 | 139.7 |  | 0 | C | OG1
51 | 07.01.05.01.c |  | Barriera antivapore in teli flessibili: Sd >= 20m § Dampfbremse aus biegsamen Folien: Sd >= 20m | m2 | 364.65 |  | 0 | C | OG1
52 | 09.06.06.01.b |  | Cartello a parete targa fissa: dim. 150x300 mm § Schildrahmen Wandbef. Festinfo: Abm. 150x300mm | cad § St | 33 |  | 0 | C | OG1
53 | 09.07.03.02.f* | * | Parete divisoria per servizi igienici tipo HPL § Sanitär-Trennwandsystem Typ HPL | m | 24.32 |  | 0 | C | OG1
54 | 10.02.01.01.e* | * | Pavimento esterno in pietra naturale posato su letto di ghiaia § Bodenbelag aus Naturwerkstein im Freien auf Kiesunterbau | m2 | 10 |  | 0 | C | OG1
55 | 13.02.09.03.b |  | Estintore portatile: 9 kg § Handfeuerlöscher: 9 kg | cad § St | 11 |  | 0 | C | OG1
56 | 14.09.11.02.a* | * | Portacarta per WC § Papierrollenhalter | cad § St | 15 |  | 0 | C | OG1
57 | 14.09.11.06.a* | * | Spazzola per WC § WC - Reinigungsbürste | cad § St | 15 |  | 0 | C | OG1
58 | 14.09.11.06.b* | * | Gancio appendiabiti in alluminio § Wandhaken aus Aluminium | cad § St | 16 |  | 0 | C | OG1
59 | 14.09.11.06.c* | * | Gancio appendiabiti in alluminio § Türstopperhaken aus Aluminium | cad § St | 14 |  | 0 | C | OG1
OS6_FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI § OS6_AUSBAUARBEITEN MIT HOLZ, KUNSTSTOFF, METALL UND GLAS
1 | 03.02.02.01.d |  | Griglia a maglia: 33x33mm (34,27 kg/m2) § Gitterrost: 33x33mm (34,27 kg/m2) | m2 | 8.35 |  | 0 | C | OS6
2 | 03.03.01.03.a |  | Corrimano acciaio inossidabile: AISI 304-316 scala rettilinea § Handlauf rostfreier Stahl: AISI 304-316 gerade Treppe | m | 21.1 |  | 0 | C | OS6
3 | 03.03.02.01.d* | * | Ringhiera rettilinea COR-TEN e INOX § Geländer gerade COR-TEN und Edelstahl | m | 98.25 |  | 0 | C | OS6
4 | 03.06.02.01.d |  | Porta intelaiata vetrata: telai allum. taglio termico § Tür als Rahmentür für Isolierverglasung: Rahmenmaterial Aluminium | m2 | 15.06 |  | 0 | C | OS6
5 | 03.06.02.01.e* | * | Porta intelaiata con pannello coibentato § Rahmentür mit Türfüllung, mit gedämmtem Aluminuim-Paneel | m2 | 1.94 |  | 0 | C | OS6
6 | 03.06.02.02 |  | Sovrappr. traversa § Aufpreis Riegel | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS6
7 | 03.06.03.01.a* | * | Porta tagliafuoco acciaio: 900x2000mm REI 60' § Feuerschutztür Stahl: 900x2000mm REI 60' | cad § St | 14 |  | 0 | C | OS6
8 | 03.06.03.01.k* | * | Porta tagliafuoco in acciaio camere e bagni piani superiori § Feuerschutztür aus Stahl Toiletten und Zimmer Obergeschosse | cad § St | 20 |  | 0 | C | OS6
9 | 03.06.03.01.l* | * | Porta tagliafuoco in acciaio bagni e camera piano terra § Feuerschutztür aus Stahl Toiletten und Zimmer Erdgeschoss | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS6
10 | 03.06.03.03.c |  | Porta tagliafuoco acciaio vetrata: 2 battenti REI 60' § Feuerschutztür Stahl mit Verglasung: 2-flügelig REI 60' | m2 | 4.41 |  | 0 | C | OS6
11 | 03.07.01.03.a* | * | Porta tipo saloon predisp. per rivest. § Tür mit Saloon-Öffnung für Holzverkleidung | m2 | 2.15 |  | 0 | C | OS6
12 | 03.10.04.02.c |  | Maniglione antipanico"Push-bar": 1 batt.-3 scrocchi § Panik-Stangenbeschlag"Push-bar": Flügel-3 Verschlüsse mit Schloß | cad § St | 9 |  | 0 | C | OS6
13 | 04.02.01.01.a |  | Trattamento preserv.: elem. costr. § Holzschutz: trag. Bauteile | m2 | 905.49 |  | 0 | C | OS6
14 | 04.05.02.14 |  | Intelaiatura per porta scorrevole per cartongesso § Schiebetürzarge für GK | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS6
| 05. |  | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica § Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten
15 | 05.01.02.04.h* | * | Pavimento e rivesti. in piastrelle non smaltate di grés, sp.15mm § Bodenbelag aus unglasierten keramischen Platten, D.15mm | m2 | 842.55 |  | 0 | C | OS6
16 | 05.01.02.10.d* | * | Pavimento in piastrelle grés effetto pietra naturale, sp.20mm § Bodenbelag Steinzeug mit Natursteineffekt, D. 20mm | m2 | 45.45 |  | 0 | C | OS6
17 | 06.03.01.01.f* | * | Pavimento in assi di legno: essenza rovere europeo, sp 15 mm. § Holzdielen-Fußboden. Art: europäische Eiche, D 15 mm. | m2 | 205.9 |  | 0 | C | OS6
| 07. |  | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda § Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
| 07.01 |  | Opere di carpenteria in legno § Zimmermannsarbeiten
| 07.01.01 |  | Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare § Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz
18 | 07.01.01.01.d |  | Struttura di copertura in legno lamellare retto: Classe GL 24 h § Dachgerüst Brettschichtholz gerade: Güteklasse GL 24 h | m3 | 9.45 |  | 0 | C | OS6
19 | 07.01.01.04.d |  | Pilastrini in legno lamellare: Classe GL 24 h § Pfosten Brettschichtholz: Güteklasse GL 24 h | m3 | 22.48 |  | 0 | C | OS6
20 | 07.01.01.05 |  | Unioni in acciaio zincato § Feuerverz. Verbindungsmittel | kg | 1390.58 |  | 0 | C | OS6
21 | 07.01.02.02.b |  | Travetti di falda in legno massiccio: larice C 24 § Sparrenlage Kantholz: Lärche C 24 | m3 | 10 |  | 0 | C | OS6
22 | 07.01.02.04 |  | Struttura sottomanto in legno d'abete, sp. min 24mm § Dachaufbau aus Fichtenholz, D. min 24mm | m2 | 456.4 |  | 0 | C | OS6
23 | 07.01.03.14.b |  | Pannello in materiale legnoso di abete (OSB 3) sp. 18mm § Holzwerkstoffplatte in Fichte (OSB 3) D.18mm | m2 | 549.6 |  | 0 | C | OS6
24 | 07.01.06.01.d* | * | Scala retrattile Alluminio certificata E.I.60 § Aluminium-Scherentreppe mit Zertifikat E.I. 60 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS6
25 | 07.01.06.01.e* | * | Scala amovibile in alluminio: l=700mm § Abziehebahre Treppe Aluminium: B=700mm | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS6
26 | 07.01.06.02.g* | * | Scala rettilinea: abete, pedate frassino § Holztreppe gerade: Fichte, Stufen Esche | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS6
27 | 07.01.08.02.f* | * | Lucernario in vetro di sicurezza § Lichtschacht mit Sicherheitsglas | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS6
| 08. |  | Opere da lattoniere § Spenglerarbeiten
28 | 08.05.01.01.a |  | Lamiera di allum preverniciato, doppia aggraf, sp.0,7mm § Bändern aus beschich. Aluminiumblech, doppelt Stehfalzen D.0,7mm | m2 | 147.3 |  | 0 | C | OS6
29 | 08.05.04.01.b |  | Scossalina alluminio: 20cm § Dachrandabschluß Alu: 20cm | m | 129.95 |  | 0 | C | OS6
30 | 08.05.04.04.a |  | Copertina alluminio: 50cm § Mauerabdeckung Aluminiumblech: 50cm | m | 64.65 |  | 0 | C | OS6
31 | 08.05.04.05.a |  | Rivest. davanzale alluminio: 20-33cm § Fensterbankabdeck. Alu: 20-33cm | m | 66.78 |  | 0 | C | OS6
32 | 08.05.06.03.b |  | Comignolo per camino in alluminio: 100x100cm § Kaminkopf Alu: 100x100cm | m | 4.5 |  | 0 | C | OS6
33 | 08.05.06.04.b |  | Cappello camino in alluminio: 100x100cm § Abdeckhaube Alu: 100x100cm | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS6
| 09. |  | Opere da falegname § Tischlerarbeiten
34 | 09.01.04.01.f |  | Finestra telaio legno-allum.: larice quattro strati § Fenster Rahmenmaterial Holz-Aluminium: Lärche vierfachverleimt | m2 | 107.72 |  | 0 | C | OS6
35 | 09.01.04.02 |  | Sovrappr. traversine (riquadro) § Aufpreis Sprossen (Feld) | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS6
36 | 09.01.04.04 |  | Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati § Aufpreis Fenster beidseitig flächenbündig | cad § St | 81 |  | 0 | C | OS6
37 | 09.03.02.03.k* | * | Porta interna: un battente con telaio fisso: abete § Innentür: einflügelige Drehflügeltür mit Blindstock: Fichte astig | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS6
38 | 09.05.02.02.d* | * | Rivestimento parete: tavole lisce, abete anticato Stube § Wandverkleidung: glatte Bretter, Antikfichte. Stube | m2 | 174.12 |  | 0 | C | OS6
39 | 09.05.02.02.e* | * | Rivestimento parete: tavole lisce, abete anticato. Camere § Wandverkleidung: glatte Bretter, Antikfichte. Zimmer | m2 | 237.9 |  | 0 | C | OS6
40 | 09.05.02.02.f* | * | Rivestimento soffitti: tavole lisce, abete § Deckenverkleidung: glatte Bretter, Fichte | m2 | 133.45 |  | 0 | C | OS6
41 | 09.05.02.04.d* | * | Rivestimento doghe di abete, materassino in polies, sp.17mm § Deckenverklei. aus Holzart Fichte, Polyestermatratze, D.17mm | m2 | 122 |  | 0 | C | OS6
42 | 12.05.02.02.d |  | Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica § Wärmeschutzisolierglas, Innenscheibe als Sicherheitsglas | m2 | 122.78 |  | 0 | C | OS6
OS7_FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA § OS7_AUSBAUARBEITEN IM BAUWESEN
1 | 02.09.01.10.d* | * | Rasante per interni Vedi N. 29 OG1 § Spachtel auf Innenwänden Siehe N. 29 OG1 | m2 | 246.67 | 0 | 0 | C | OS7
| 02.12 |  | Isolamenti § Dämmarbeiten
2 | 02.12.01.07.p |  | Lana di roccia: pannello in fibra minerale, sp.12cm § Gesteinsfaserdämmstoffen: Mineralfaser-Putzträgerplatte, D.12cm | m2 | 4.1 |  | 0 | C | OS7
3 | 02.12.01.07.q |  | Lana di roccia: pannello in fibra minerale, sp.14cm § Gesteinsfaserdämmstoffen: Mineralfaser-Putzträgerplatte, D.14cm | m2 | 91.25 |  | 0 | C | OS7
4 | 02.12.01.07.t |  | Lana di roccia: pannello in fibra minerale, sp.20cm § Gesteinsfaserdämmstoffen: Mineralfaser-Putzträgerplatte, D.20cm | m2 | 312.61 |  | 0 | C | OS7
5 | 02.12.01.09.c |  | Isolam. termico lastre di polistirolo espanso EPS, sp.5cm § Wärmedämmschicht expandiertem Polystyr-Hartschaum EPS, D.5cm | m2 | 1236.9 |  | 0 | C | OS7
6 | 02.12.01.10.c |  | Lastre di schiuma rigida polistirolo estruso, sp.5cm § Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, D.5cm | m2 | 251.4 |  | 0 | C | OS7
7 | 02.12.01.10.d |  | Lastre di schiuma rigida polistirolo estruso, sp.10cm § Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum, D.10cm | m2 | 361 |  | 0 | C | OS7
8 | 02.12.01.16.a |  | Pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, sp.10cm § Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, D.10cm | m2 | 44.89 |  | 0 | C | OS7
9 | 02.12.02.20.d |  | Isolam. acustico anticalpestio, granulato di gomma, sp:5mm § Trittschalldämmschicht aus gebundenem Gummigranulat, D.5mm | m2 | 668.95 |  | 0 | C | OS7
10 | 02.12.03.07.a |  | Sistema a cappotto su muratura con lastre isolanti EPS, sp.10cm § WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, D.10cm | m2 | 47.2 |  | 0 | C | OS7
11 | 03.05.05.02.b |  | Rivestimento in laminato ad alta pressione (hpl), sp. 8,0mm § Verkleidung aus Hochdrucklaminatplatten (HPL), D. 8,0mm | m2 | 160.12 |  | 0 | C | OS7
| 04. |  | Opere da pittore e opere di costruttore a secco § Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten
12 | 04.01.01.10 |  | Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso § Verspachtelung von abgehängte Unterdecke aus Gipskartonplatten | m2 | 234.25 |  | 0 | C | OS7
13 | 04.01.03.04.a |  | Tinteggiatura con tempera: imprimitura + 1 mano § Beschichtung mit Tempera: Grundbeschichtung + Schlußbeschichtung | m2 | 1488.04 |  | 0 | C | OS7
14 | 04.01.04.05 |  | Rivestimento protettivo di pavimenti § Bodenbeschichtung | m2 | 107.6 |  | 0 | C | OS7
15 | 04.05.01.02.a |  | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm § Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm | m2 | 181.85 |  | 0 | C | OS7
16 | 04.05.01.02.c |  | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm, idrorepellenti § Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm, wasserabweisend | m2 | 52.4 |  | 0 | C | OS7
17 | 04.05.02.02.c |  | Parete divisoria con strutt. metallica semp, sp.125mm § Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, D.125mm | m2 | 446.33 |  | 0 | C | OS7
18 | 04.05.02.03 |  | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 § Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02 | m2 | 446.33 |  | 0 | C | OS7
19 | 04.05.02.04.d* | * | Sovrapp. per protezione al fuoco REI 60 § Aufpreis für Brandschutzklassen REI 60 | m2 | 504.92 |  | 0 | C | OS7
20 | 04.05.02.05.b |  | Parete divisoria con strutt metallica doppia parete 205mm § Trennwand als Metallständer. mit doppeltem Ständerwerk, 205 mm | m2 | 275.49 |  | 0 | C | OS7
21 | 04.05.02.08.a* | * | Sovrapprezzo per lastre GKI 12,5 mm § Aufpreis für Gipskartonplatten GKI 12,5 mm | m2 | 387.52 |  | 0 | C | OS7
22 | 04.05.03.02.e* | * | Controparete: idrolastra, XPS, 12,5 mm+50mm § Wandverkleidung: Gipskartonpl. feuchtigkeitsbeständig, XPS, 12,5 mm+50mm | m2 | 234.8 |  | 0 | C | OS7
23 | 04.05.03.03.a |  | Controparete su sottostruttura metallica Rivestimento monolastra § Vorsatzschale auf Metallunterbau: einfache Beplankung | m2 | 66.68 |  | 0 | C | OS7
24 | 04.05.03.03.b |  | Controparete su sottostruttura metallica doppia lastra § Vorsatzschale auf Metallunterbau: doppelte Beplankung | m2 | 47 |  | 0 | C | OS7
25 | 04.05.04.05.a |  | Botola d'ispezione 30 x 30 cm § Revisionsklappen 30 x 30 cm | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS7
26 | 06.06.01.01.a* | * | Zoccolino battiscopa in legno massiccio § Fußleiste aus massivem Holz | m | 253.15 |  | 0 | C | OS7
27 | 06.06.01.01.f* | * | Profilo in alluminio per battiscopa a filo parete § Aluminiumprofil für wandbündige Sockelleiste | m | 253.15 |  | 0 | C | OS7
28 | 06.06.02.01 |  | Zoccolino in PVC H60 § Fußleiste PVC H60 | m | 73.75 |  | 0 | C | OS7
OS3_IMPIANTO IDRICO-SANITARIO § OS3_SANITÄRANLAGEN
1 | 13.01.12.01.c |  | Valvola di sicurezza: 1" per riscaldamento § Sicherheitsventil: 1" für Heizungen | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
2 | 13.01.12.05.b |  | Manometro: ø 80 mm - 3/8" § Manometer: ø 80 mm - 3/8" | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
3 | 13.01.12.06.a |  | Termometro bimetallico: 1/2" § Bimetallthermometer: 1/2" | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
4 | 14.01.01.05* | * | Contatore trasmettitore di impulsi § Zählimpulsgeber | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
5 | 14.01.03.07.a* | * | Filtro autopulente § Selbstreinigender Filter | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
6 | 14.01.03.07.b* | * | Kit lavaggio automatico per filtro § Kit für automatisches Filterwaschen | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
7 | 14.01.03.07.c* | * | Formulato chimico perossido § Chemikalie Peroxyd | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
8 | 14.01.03.07.d* | * | Formulato chimico polifosfato § Chemikalie Polyphosphat | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
9 | 14.01.04.01.a* | * | Collettore 2+1 § Sanitärsammler 2+1 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
10 | 14.01.04.01.b* | * | Collettore 3+2 § Sanitärsammler 3+2 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
11 | 14.01.04.01.c* | * | Collettore 4+2 § Sanitärsammler 4+2 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
12 | 14.01.04.01.d* | * | Collettore 4+4 § Sanitärsammler 4+4 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
13 | 14.01.04.01.e* | * | Collettore 6+3 § Sanitärsammler 6+3 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
14 | 14.01.04.01.f* | * | Collettore 6+4 § Sanitärsammler 6+4 | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS3
15 | 14.01.04.01.g* | * | Collettore 6+5 § Sanitärsammler 6+5 | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
16 | 14.01.04.04.c |  | Valvola a manicotto con sede inclinata: DN 25 - 1" § Schrägsitzventil mit Muffen: DN 25 - 1" | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS3
17 | 14.01.04.04.d |  | Valvola a manicotto con sede inclinata: DN 32 - 5/4" § Schrägsitzventil mit Muffen: DN 32 - 5/4" | cad § St | 14 |  | 0 | C | OS3
18 | 14.01.05.03.d |  | Valvola di ritegno a flusso libero: DN 25 - 1" § Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 25 - 1" | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS3
19 | 14.01.05.03.e |  | Valvola di ritegno a flusso libero: DN 32 - 5/4" § Rückschlagventil - Freiflußventil: DN 32 - 5/4" | cad § St | 7 |  | 0 | C | OS3
20 | 14.01.06.02.d |  | Miscelatore elettronico in esecuzione compatta: DN 32 - 5/4" § Elektronischer Kompaktmischer: DN 32 - 5/4" | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
21 | 14.01.07.01.c |  | Pompa di ricircolo a manicotto: DN 25 - 1" § Zirkulationspumpe für Sanitärwarmwasser mit Muffenanschlüssen: DN 25 - 1" | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
22 | 14.01.07.03 |  | Bollitore elettrico acqua calda: 1500 l - montaggio vert. § Elektrowarmwasserspeicher: 1500 l - vertik. Einbau | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
23 | 14.01.09.01.g |  | Vaso d'espansione a membrana: 50 l § Membranausdehnungsgefäß: 50 l | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
24 | 14.01.10.03.a* | * | Pompa dosatrice per perossido § Dosierpumpe für Peroxyd | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
25 | 14.01.10.03.b* | * | Pompa dosatrice per polifosfato § Dosierpumpe für Polyphosphat | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
26 | 14.02.05* | * | Ripristino caratteristiche REI § Wiederherstellung der REI-Eigenschaften | a corpo | 1 |  | 0 | C | OS3
27 | 14.03.05.01.a* | * | Valvola di ventilazione per colonna di scarico § Belüftungsventils für Abflusssäulen | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS3
28 | 14.03.05.01.b* | * | Valvola intercettazione generale acqua con scarico § Sperrventil Wasser mit Ablauf | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
29 | 14.03.05.02* | * | Ispezione a parete § Wandinspektion | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
30 | 14.04.04.02.b |  | Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) øa 20 * 2,9 mm § Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE) øa 20 * 2,9 mm | m | 30 |  | 0 | C | OS3
31 | 14.04.04.02.c |  | Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) øa 25 * 3,7 mm § Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE) øa 25 * 3,7 mm | m | 165 |  | 0 | C | OS3
32 | 14.04.04.02.d |  | Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) øa 32 *4,7 mm § Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE) øa 32 *4,7 mm | m | 55 |  | 0 | C | OS3
33 | 14.04.04.02.e |  | Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) øa 40 *6,0 mm § Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE) øa40 *6,0 mm | m | 85 |  | 0 | C | OS3
34 | 14.04.07.01.g |  | Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 100 mm § Abflußleitung aus PE-HD: øa 100 mm | m | 100 |  | 0 | C | OS3
35 | 14.04.09.01.b |  | Tubo di PVC per fognatura: DN 125 mm § PVC für Kanalisation: DN 125 mm | m | 60 |  | 0 | C | OS3
36 | 14.04.11.01.d |  | Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto: DN 25 - 1" § Aufpreis für aufgehängte Leitungen: DN 25 - 1" | m | 20 |  | 0 | C | OS3
37 | 14.04.11.01.e |  | Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto: DN 32 - 5/4" § Aufpreis für aufgehängte Leitungen: DN 32 - 5/4" | m | 45 |  | 0 | C | OS3
38 | 14.04.12.01.a |  | Tubo in PP per fognatura SN 8: DN 110 mm - SN 8 § PP Kanalrohr SN 8: DN 110 mm - SN 8 | m | 60 |  | 0 | C | OS3
39 | 14.04.12.01.b |  | Tubo in PP per fognatura SN 8: DN 125 mm - SN 8 § PP Kanalrohr SN 8: DN 125 mm - SN 8 | m | 50 |  | 0 | C | OS3
40 | 14.05.01.04.b |  | Isolamento di tubazioni con polietilene, sp. 20mm § Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Stärke 20 mm | m | 30 |  | 0 | C | OS3
41 | 14.05.01.04.c |  | Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm § Wärmeisolierung für Unterputzleitungen,aus Polyäthylen, S. 20 mm | m | 105 |  | 0 | C | OS3
42 | 14.05.01.04.d |  | Isolamento di tubazioni con polietilene, sp.20 mm § Wärmeisolierung für Unterputzleitungen aus Polyäthylen, Stärke 20 mm | m | 55 |  | 0 | C | OS3
43 | 14.05.01.04.e |  | Isolamento di tubazioni con polietilene, sp. 20 mm § Wärmeisolierung für Unterputzleitungen aus Polyäthylen, S. 20 mm | m | 85 |  | 0 | C | OS3
44 | 14.09.01.01.h* | * | Lavabo dim. 700x420mm § Waschbeckens 700x420mm | cad § St | 9 |  | 0 | C | OS3
45 | 14.09.01.01.i* | * | Lavabo dim. 600x420mm § Waschbeckens 600x420mm | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS3
46 | 14.09.01.01.l* | * | Lavabo dim. 900x420mm § Waschbeckens 900x420mm | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
47 | 14.09.01.01.m* | * | Lavamani dim. 450x250mm § Waschtisches 450x250mm | cad § St | 9 |  | 0 | C | OS3
48 | 14.09.01.09 |  | Miscelatore monoleva § Einhebel-Einlochmischer | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
49 | 14.09.01.30* | * | Miscelatore a pulsante temporizzato § Zeitgesteuerter Druckknopfmischer | cad § St | 24 |  | 0 | C | OS3
50 | 14.09.02.01 |  | Vaso WC - sospeso § Klosettschale - wandhängend | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS3
51 | 14.09.02.04 |  | Cassetta di risciacquo per WC § Wandeinbauspülkasten | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS3
52 | 14.09.02.07.a |  | Sedile per WC: in plastica § Klosettdeckel: aus Kunststoff | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS3
53 | 14.09.04.02.a |  | Piatto doccia in resina acrilica: 80 x 80 x 15 cm § Kunststoff - Brausewanne: 80 x 80 x 15 cm | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
54 | 14.09.04.03 |  | Miscelatore termostatico § Thermostatmischer | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS3
55 | 14.09.04.07 |  | Gruppo per doccia con asta a muro § Brausegarnitur mit Wandstange | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
56 | 14.09.04.11 |  | Gruppo di scarico § Ablauf mit Geruchverschluß | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS3
57 | 14.09.04.a* | * | Doccia a moneta a parete § Wanddusche mit Münzeinwurf | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS3
OS13_STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO § OS13_STAHLBETONFERTIGTEILE FÜR TRAGWERKE
| 01.01 |  | Mercedi orarie della mano d'opera § Stundenlöhne
1 | 01.01.01.01 |  | Operaio altamente specializzato o maestro professionale § Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister | h | 16 |  | 0 | C | OS13
2 | 01.01.01.02 |  | Operaio spec. Vedi N. 1 OG1 § Spez. Facharbeiter Siehe N. 1 OG1 | h | 16 | 0 | 0 | C | OS13
3 | 01.01.01.03 |  | Operaio qual. Vedi N. 2 OG1 § Qualifizierter Facharbeiter Siehe N. 2 OG1 | h | 16 | 0 | 0 | C | OS13
4 | 01.04.10.04.a |  | Polistirolo espanso in lastre § Polystyrol als Partikelschaum in Platten: EPS 15kg/m3 | m2/cm | 935.47 |  | 0 | C | OS13
| 02.04 |  | Opere in cong. cement. armato e non armato,casseforme e prefabbricati § Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
| 02.04.90 |  | Elementi prefabbricati § Fertigteile
| 02.04.90.a |  | Specifiche parete. Parete semiprefabbricata a doppia lastra § Spezifikationen Wand. Halbvorgefertigte doppelt beplankt
5 | 02.04.90.02.m* | * | Fornitura e posa di pareti prefab. in cemento cl. XC1 § Lieferung und Mont. von Fertigteilwänden aus Stahlbeton Kl. XC1 | m2 | 203.62 |  | 0 | C | OS13
6 | 02.04.90.02.n* | * | Fornitura e posa di pareti prefab. in cemento XC1-XF1 § Lieferung und Mont. von Fertigteilwänden aus Stahlbeton XC1-XF1 | m2 | 233.55 |  | 0 | C | OS13
7 | 02.04.90.02.o* | * | Fornitura e posa di pareti prefab. in cemento XC1-XF1 § Lieferung und Mont. von Fertigteilwänden aus Stahlbeton XC1-XF1 | m2 | 575.78 |  | 0 | C | OS13
| 02.04.90.b |  | Specifiche travi. Trave autoportante reticolare a struttura mista § Spezifikationen Träger. Selbsttragender Fachwerkträge
8 | 02.04.90.02.p* | * | Fornitura di trave autoportante a struttura mista § Lieferung eines Selbsttragender Träger in Mischkonstruktion | m | 152.25 |  | 0 | C | OS13
9 | 02.04.90.02.q* | * | Tagli, scassi, smussi, fuori squadra di trave mista § Schneiden, Aussparun., Abschrägun., schiefwinkliges Zuschneiden von Trager | cad § St | 57 |  | 0 | C | OS13
10 | 02.04.90.02.r* | * | Trattamento delle parti a vista, fondo protettivo § Oberflächenbehandlung der sichtbaren Teile, Schutzgrundierung | m | 152.25 |  | 0 | C | OS13
11 | 02.06.02.01.a |  | Solaio a lastra alleggerito: H20 cm (4+12+4) § Plattendecke mit Styropor: H 20cm (4+12+4) | m2 | 130.93 |  | 0 | C | OS13
12 | 02.06.02.01.g |  | Solaio a lastra alleggerito: H35 cm (4+27+4) § Plattendecke mit Styropor: H 35cm (4+27+4) | m2 | 249.99 |  | 0 | C | OS13
13 | 02.06.02.05.g |  | Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori § Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern | m2 | 380.92 |  | 0 | C | OS13
14 | 02.06.02.05.h |  | Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori § Aufpreise für Installationen, Öffnungen, Mehrstärkern | m2 | 380.92 |  | 0 | C | OS13
OS18-A_COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO § OS18-A_ BAUELEMENTE AUS STAHL ODER METALL
| 03.01 |  | Carpenteria in metallo § Stahlbauarbeiten
1 | 03.01.01.01.j |  | Strutture di acciaio: Singoli componenti S355 § Konstruktiver Stahlbau: Einzelne Bauteile S355 konstruktiven Stahlbau. | kg | 3285.35 |  | 0 | C | OS18
2 | 03.07.01.04.a* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 8 |  | 0 | C | OS18
3 | 03.07.01.04.b* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS18
4 | 03.07.01.04.c* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 34 |  | 0 | C | OS18
5 | 03.07.01.04.d* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 27 |  | 0 | C | OS18
6 | 03.07.01.04.e* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS18
7 | 03.07.01.04.f* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS18
8 | 03.07.01.04.g* | * | Scuro intelaiato e specchiato, lamiera d'acciaio Corten § Fensterladen mit Füllung, Corten Stahlblech | m2 | 58.96 |  | 0 | C | OS18
9 | 03.09.01.01.a* | * | Cardini, angolari, mensole in acciaio § Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl | m | 26.82 |  | 0 | C | OS18
10 | 03.12.01.01 |  | Zincatura carpenteria leggera § Verzinkung Schlosserware | kg | 3285.35 |  | 0 | C | OS18
OS21_OPERE STRUTTURALI SPECIALI § OS21_ARBEITEN FÜR SPEZIALTRAGWERKE
1 | 02.01.03.08.z.1* | * | Perforatrice montata su slitta cingolata § Bohrmaschine auf Raupenschlitten montiert | a corpo § Psch. | 1 |  | 0 | C | OS21
2 | 02.02.04.01.a |  | Scavo fondazione: a mano § Boden Fundamente ausheben: händisch | m3 | 103.2 |  | 0 | C | OS21
| 02.05.b |  | SPECIFICHE TIRANTI Tiranti di fondazione§Fundament Zugstäbe
3 | 02.05.02.01.b* | * | Fornitura di tiranti in barra del diametro 35 mm § Lieferung von Zugankern aus Stabstahl von 35 mm | cad § St | 24 |  | 0 | C | OS21
4 | 02.05.02.01.c* | * | Posa in opera di tiranti in barra del diametro 35 mm § Einbau von Zugankern aus Stabstahl mit dem Durchmesser 35 mm | cad § St | 24 |  | 0 | C | OS21
5 | 54.01.02.20.B |  | Scavo a sezione ristretta in roccia § Grabenaushub in kompaktem Fels | m3 | 97.79 |  | 0 | C | OS21
OS23_DEMOLIZIONE DI OPERE § 0S23_ABBRUCH VON BAUWERKEN
| 02.01 |  | Demolizioni § Abbrucharbeiten
1 | 02.01.01.01.d |  | Demolizione compl. fabbr.: struttura portante in c.a. § Totalabbruch Gebäude: Tragende Struktur aus Stahlbeton | m3 | 407.5 |  | 0 | C | OS23
2 | 02.01.03.01.j |  | Rimozione: massetto in calcestruzzo § Abtragen: Betonestrich | m2cm | 1942.5 |  | 0 | C | OS23
3 | 02.01.04.01.g |  | Diritti di discarica per materiali da scavo cat.1/B § Deponiegebühren für Boden: Klasse 1/B | t | 200 |  | 0 | C | OS23
4 | 02.01.04.02.k |  | Diritti di discarica per macerie edili cat.2/A § Deponiegebühren für Bauschutt Kl.2/A | t | 44.68 |  | 0 | C | OS23
5 | 02.01.04.02.t |  | Diritti di discarica per macerie edili cat.4/C § Deponiegebühren für Bauschutt. Kl. 4/C | t | 171.18 |  | 0 | C | OS23
6 | 02.01.04.03.c |  | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/SP § Deponiegebühren für Kunststoff, Verpack., Holz. Kl.5/SP | t | 19.56 |  | 0 | C | OS23
7 | 02.01.04.05.a |  | Diritti di discarica per materiale metallico, cat.8 § Deponiegebühren für Metallbauteile, Kl.8 | t | 7.44 |  | 0 | C | OS23
8 | 02.02.03.01.b |  | Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere § Boden Baugrube lösen: maschinell, Lagerung auf Baugelände | m3 | 100 |  | 0 | C | OS23
OS28_IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO § OS28_HEIZUNGS- U. KLIMAANLAGEN
1 | 13.02.08.09.a* | * | Tubazione di evacuazione fumi cappa cucina diametro 400mm § Rauchabzugsrohrleitung Küchenabzugshaube Durchmesser 400mm | m | 20 |  | 0 | C | OS28
2 | 13.02.08.09.b* | * | Canna fumaria per stufa a legna 250mm § Schornstein für Holzofen 250mm | m | 5 |  | 0 | C | OS28
3 | 13.03.15* | * | Recuperatore di calore § Wärmeaustauscher | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS28
4 | 13.04.03.06.a* | * | Canale di espulsione in PVC diametro 100mm § Abluftkanal aus PVC Durchmesser 100mm | m | 4 |  | 0 | C | OS28
5 | 13.04.03.06.b* | * | Canale di espulsione in PVC diametro 200mm § Abluftkanal aus PVC Durchmesser 200mm | m | 21 |  | 0 | C | OS28
6 | 13.04.03.06.c* | * | Canale di espulsione in PVC diametro 250mm § Abluftkanal aus PVC Durchmesser 250mm | m | 4 |  | 0 | C | OS28
7 | 13.04.03.07* | * | Canali aria in PAL § Kanäle aus PAL | m2/m2 | 41 |  | 0 | C | OS28
8 | 13.06.02.08* | * | Termostato a capillare § Kapillarthermostat | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS28
9 | 13.06.02.09* | * | Pressostato differenziale aria § Luft-Differenzdruckwächter | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS28
10 | 13.06.03.09.a* | * | Valvola di ventilazione per VMC diametro 100mm § Belüftungsventils für VMC durchmesser 100mm | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS28
11 | 13.06.03.09.b* | * | Valvola di ventilazione per VMC diametro 200mm § Belüftungsventils für VMC durchmesser 200mm | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS28
12 | 13.10.10.04.a* | * | Aspiratore centrifugo in linea § Zentrifugalentlüfter auf der Linie | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS28
13 | 13.10.10.09.a* | * | Griglia di mandata § Zuluftgitter | a corpo | 1 |  | 0 | C | OS28
14 | 13.10.10.09.b* | * | Griglia di ripresa dim. 250x1000mm § Abluftgitter Abmess. 250x1000mm | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS28
15 | 13.10.10.09.c* | * | Griglia di mandata dim. 200x150mm § Zuluftgitter Abmess. 200x150mm | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS28
16 | 13.10.10.09.d* | * | Griglia di presa aria ed espulsione verso l'esterno dim. 600x300mm § Lufteinlassgitter und Gitter für die Abluftausstoßung | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS28
17 | 13.10.10.09.e* | * | Serranda tagliafuoco EI60 dim. 250x250mm § Feuerschutzrollo Abmessungen 250x250mm | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS28
OS30_IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI§OS30_ELEKTRO-, TELEFON-, FUNKSPRECH- UND FERNSEHANLAGEN IM INNENBEREICH
1 | 15.04.01.01.b |  | Tubazioni flessibili in PVC: D=32 mm § Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm | m | 1000 |  | 0 | C | OS30
2 | 15.04.01.01.d |  | Tubazioni flessibili in PVC: D=50 mm § Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=50 mm | m | 200 |  | 0 | C | OS30
3 | 15.04.08.02.a |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm § Abzweigdosen UP (bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm | cad § St | 20 |  | 0 | C | OS30
4 | 15.04.08.02.b |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) § Abzweigdose entsprechend der technischen Normen(bxhxt) | cad § St | 20 |  | 0 | C | OS30
5 | 15.04.08.02.c |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) § Abzweigdose entsprechend der technischen Normen(bxhxt) | cad § St | 4 |  | 0 | C | OS30
6 | 15.04.08.02.d |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) 516x202x80 mm § Abzweigdosen UP (bxhxt) 516x202x80 mm | cad § St | 26 |  | 0 | C | OS30
7 | 15.04.08.02.e |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) 516x294x80 mm § Abzweigdosen UP (bxhxt) 516x294x80 mm | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
8 | 15.04.11.01.e |  | Canali in lamiera zincata Canale rettilineo 300x50/75 mm § Kanäle aus verzinktem Blech Gerader Kanal 300x50/75 mm | m | 15 |  | 0 | C | OS30
9 | 15.05.01.01.e |  | Linea con conduttori flessibili isolati in PVC FS17 1x10 mm2 § PVC-isolierte Aderleitung FS17 1x10 mm2 | m | 100 |  | 0 | C | OS30
10 | 15.05.04.01.h |  | Linee unipolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 40 |  | 0 | C | OS30
11 | 15.05.04.01.j |  | Linee unipolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 180 |  | 0 | C | OS30
12 | 15.05.04.03.b |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 228 |  | 0 | C | OS30
13 | 15.05.04.05.a |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 49.73 |  | 0 | C | OS30
14 | 15.05.04.05.b |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 280 |  | 0 | C | OS30
15 | 15.05.04.05.c |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 200 |  | 0 | C | OS30
16 | 15.05.04.05.d |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 198 |  | 0 | C | OS30
17 | 15.05.04.05.e |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 30 |  | 0 | C | OS30
18 | 15.05.04.05.f |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame § Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi | m | 30 |  | 0 | C | OS30
19 | 15.06.50* | * | QUADRO ELETTRICO QEG § Stromverteilungstafel QEG | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
20 | 15.06.51* | * | QUADRO ELETTRICO QEPT § Stromverteilungstafel QEPT | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
21 | 15.06.52* | * | QUADRO ELETTRICO QEC § Stromverteilungstafel QEC | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
22 | 15.06.53* | * | COMPRESSORE A PISTONE 50L § Kolbenkompressor 50L | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
23 | 15.08.01.01.a* | * | Apparecchio stagno Led IP65 § LED-Leuchte der Schutzklasse IP65 | cad § St | 20 |  | 0 | C | OS30
24 | 15.08.01.01.b* | * | Apparecchio stagno IP66Led § LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS30
25 | 15.08.01.01.c* | * | Apparecchio Led L1800 § LED-Einzellichtleiste L1800 | cad § St | 8 |  | 0 | C | OS30
26 | 15.08.01.01.d* | * | Apparecchio Led L900 § LED-Einzellichtleiste L900 | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS30
27 | 15.08.01.01.e* | * | Apparecchio Led Incasso 11W § LED Decken-Einbauleuchte 11W | cad § St | 36 |  | 0 | C | OS30
28 | 15.08.01.01.f* | * | Apparecchio Led Incasso 1X26W § LED-Einbau-Downlight 1X26W | cad § St | 29 |  | 0 | C | OS30
29 | 15.08.01.01.g* | * | Apparecchio a Sospensione 20W § LED-Pendelleuchte 20W | cad § St | 8 |  | 0 | C | OS30
30 | 15.08.01.01.h* | * | Apparecchio a Sospensione 12W § LED Pendelleuchte 12W | cad § St | 3 |  | 0 | C | OS30
31 | 15.08.01.01.i* | * | STRIP LED 1000 § STRIP LED 1000 | cad § St | 8 |  | 0 | C | OS30
32 | 15.08.01.01.l* | * | STRIP LED 1500 § STRIP LED 1500 | cad § St | 8 |  | 0 | C | OS30
33 | 15.08.01.01.m* | * | PROIETTORE LED 45W § Allzweckflutlicht 45W | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS30
34 | 15.08.01.01.n* | * | ARMATURA DA INCASSO § LED-Allzweckflutl | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS30
35 | 15.08.02.04.a |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento § Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung | cad § St | 98 |  | 0 | C | OS30
36 | 15.08.02.04.b |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento § Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung | cad § St | 55 |  | 0 | C | OS30
37 | 15.08.02.20.c |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco § Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung | cad § St | 47 |  | 0 | C | OS30
38 | 15.08.02.20.o |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco § Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung | cad § St | 12 |  | 0 | C | OS30
39 | 15.08.02.24.c |  | Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista § Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung | cad § St | 55 |  | 0 | C | OS30
40 | 15.08.02.27.a |  | Dispositivo di comando sotto intonaco § Schaltgerät in Unterputzausführung | cad § St | 22 |  | 0 | C | OS30
41 | 15.08.02.31.a |  | Dispositivo di comando in esecuzione a vista § Schaltgerät in Aufputzausführung | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS30
42 | 15.08.02.31.b |  | Dispositivo di comando in esecuzione a vista § Schaltgerät in Aufputzausführung | cad § St | 13 |  | 0 | C | OS30
43 | 15.08.02.31.d |  | Dispositivo di comando in esecuzione a vista § Schaltgerät in Aufputzausführung | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS30
44 | 15.08.02.62.a* | * | APPARECCHIO LED ILLUMINAZIONE SICUREZZA § LED Sicherheit | cad § St | 12 |  | 0 | C | OS30
45 | 15.08.02.62.b* | * | APPARECCHIO LED ILLUMINAZIONE SICUREZZA VIE DI FUGA § Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS30
46 | 15.08.12.01.c |  | Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma § Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung | cad § St | 31 |  | 0 | C | OS30
47 | 15.10.02.01.c |  | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto § Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel | cad § St | 10 |  | 0 | C | OS30
48 | 15.10.03.31.a |  | Punto presa per presa bipolare 16 A § Auslass für Steckdose zweipolig 16 A | cad § St | 42 |  | 0 | C | OS30
49 | 15.10.03.31.c |  | Punto presa per presa bipolare 16 A § Auslass für Steckdose zweipolig 16 A | cad § St | 42 |  | 0 | C | OS30
50 | 15.10.03.41.a |  | Presa 16A Schuko o multipla 10/16A § Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A | cad § St | 158 |  | 0 | C | OS30
51 | 15.10.03.47.a |  | Punto presa per presa bipolare 16 A § Auslass Steckdose zweipolig 16 A | cad § St | 22 |  | 0 | C | OS30
52 | 15.10.03.47.c |  | Punto presa per presa bipolare 16 A § Auslass Steckdose zweipolig 16 A | cad § St | 22 |  | 0 | C | OS30
53 | 15.10.03.76.b |  | Punto presa per presa tipo CEE § Auslass Steckdose Typ CEE | cad § St | 10 |  | 0 | C | OS30
54 | 15.11.11.02.f |  | Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto § Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
55 | 15.13.01.04.a* | * | APPARECCHIO LED ILLUMINAZIONE EMERGENZA A SOFFITTO § LED-Notlichtleuchte zur Anbaumontage an Dec | cad § St | 9 |  | 0 | C | OS30
56 | 15.14.01.01.d |  | Dispersore lineare Corda di rame 35 mm2 § Linienförmige Erdleitung Kupferseil 35 mm2 | m | 100 |  | 0 | C | OS30
57 | 15.14.01.02.b |  | Dispersore in profilato croce: lungh. 1500mm § Profilstaberder: L 1500mm | cad § St | 12 |  | 0 | C | OS30
58 | 15.14.02.02.a |  | Colleg. equipotenz.: collegamenti di sezione 6 mm2 § Potentialausgleich: Verbindung mit Querschnitt 6 mm2 | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
59 | 15.14.02.04.b |  | Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica § Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
60 | 15.15.01.01.b |  | Rete aerea tondino zincato diametro 10 mm § Auffangleiter Runddraht feuerverzinkt 10 mm | m | 160 |  | 0 | C | OS30
61 | 15.15.01.12.c |  | Asta di captazione per la protezione isolata § Fangstange als getrennte Fangeinrichtung | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS30
62 | 15.15.02.01.b |  | Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne § Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert | m | 70 |  | 0 | C | OS30
63 | 15.16.01.02 |  | Pulsante campanello con suoneria § Klingeltaster mit Klingel | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
64 | 15.20.13.01.m |  | Attacco dati sotto intonaco § Datenauslasses in Unterputzausführung | cad § St | 10 |  | 0 | C | OS30
65 | 15.20.14.01.a |  | Presa dati sotto intonaco § Datensteckdose in Unterputzausführung | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
66 | 15.20.14.03.a |  | Presa dati in esecuzione a vista § Datensteckdose in Aufputzausführung | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
67 | 15.29.a* | * | Riscaldamento a pavimento Piano Primo § Elektrische Heizanlage | a corpo | 1 |  | 0 | C | OS30
68 | 15.45.01.02.a |  | Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop autonomia 24 h § Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop Autonomie 24 Stunden | cad § St | 1 |  | 0 | C | OS30
69 | 15.45.02.01.a |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo § Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder | cad § St | 54 |  | 0 | C | OS30
70 | 15.45.03.01.a |  | Pulsante manuale con isolatore di cortocircuito § Druckknopfmelder mit Kurzschlusstrenner | cad § St | 7 |  | 0 | C | OS30
71 | 15.45.04.01.b |  | Ripetitore ottico Per collegamento al loop § Melderparallelanzeige Für den Anschluss an den Ringbus | cad § St | 10 |  | 0 | C | OS30
72 | 15.45.04.31.a |  | Modulo Loop 1 in 1 out Modulo Loop 1 IN 1 OUT § Loop-Modul 1 in 1 out Loop-Modul 1 IN 1 OUT | cad § St | 15 |  | 0 | C | OS30
73 | 15.45.05.01.c |  | Sirena allarme incendio Sirena con lampeggiante con isolatore § Brandalarmsirene Sirene mit Blinkleuchte und Trenner | cad § St | 5 |  | 0 | C | OS30
74 | 15.45.05.02.a |  | Sirena esterna allarme incendio Sirena esterna § Brandalarmaußensirene Aussensirene | cad § St | 2 |  | 0 | C | OS30
75 | 15.45.11.01.b |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop 90m § Auslass für Ringbusgerät 90m | cad § St | 6 |  | 0 | C | OS30
76 | 15.45.11.02.a |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop 15m § Auslass für Ringbusgerät 15m | cad § St | 72 |  | 0 | C | OS30

## Oneri sicurezza-Sicherheitsmaßn
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo / Zusammenfassung
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza / Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen : |  |  |  | 128019.58
Oneri sicurezza / Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
No. Nr. | Pos. n. LV-Pos.Nr. | * | Denominazione Bezeichnung | Unità di misura Maßeinheit | Quantità Mange | Prezzo unitario Einheitspreis | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) Gesamtpreis (Mange mal Einheitspreis) | Categorie SOA SOA Kategorie
1 | 01.03.03.01* | * | Oneri per trasporto in elicottero dispositivi di sicurezza § Kosten für Transport mit Hubschrauber OG1 | a corpo § Psch. | 1 | 23917.61 | 23917.61
2 | 01.02.08.03.a |  | Nolo di ponteggio facciate - prime 4 settimane § Miete von Gerüst - Fassaden - erste 4 Wochen GESAMT | m2 | 1125 | 9.15 | 10293.75
3 | 01.02.08.03.b |  | Nolo di ponteggio - giorni successivi (totale di 4 mesi -rustico -prima stagione) - SOMMANO m2*giorno § Miete von Gerüst - weitere Wochen (Gesamt 4 Wochen - Rohbau - Erste Saison) GESAMT m²*Tag | m2*gg § m2*Tag | 101250 | 0.14 | 14175
4 | 01.02.08.08.a |  | Mensola parasassi (mantovana) - lato sud della nuova costruzione per proteggere il nuovo dormitorio provvisorio che si troverà più in basso - prime 4 settimane - SOMMANO mL § Steinschlagschutz Konsole GESAMT m | m | 45 | 14.96 | 673.2
5 | 01.02.08.08.b |  | Mensola parasassi per i giorni successivi (sommano 3 mesi per un totale di 4 mesi nell'ipotesi di realizzare tutto il rustico fino a copertura nella prima stagione - SOMMANO mL*giorno § Steinschlagschutz Konsole GESAMT m * Tag | m*gg § m*Tag | 4050 | 1.12 | 4536
6 | 01.02.08.09.a |  | Scala a pioli aggiuntiva larghezza 0,7 m - prime 4 settimane - SOMMANO m § zusätliche Leiter GESAMT m | m | 18 | 8.68 | 156.24
7 | 01.02.08.09.b |  | Scala a pioli aggiuntiva larghezza 0,7 m - successivi 3 mesi - SOMMANO m*giorno § zusätliche Leiter GES. m*Tag | m*gg § m*Tag | 1620 | 1.12 | 1814.4
8 | 01.06.03.08.a |  | Recinzione di cantiere - montaggio e smontaggio per 3 volte (si ipotizza di togliere la rete a fine stagione per non farla distruggere dalla neve) [per il primo mese X 3 stagioni] - SOMMANO m2 § Baustellenzaun - erster Monat - 3 Saisons GESAMT m² | m2 | 750 | 18.13 | 13597.5
9 | 01.06.03.08.b |  | Recinzione di cantiere - successivi 4 mesi per 3 stagioni - SOMMANO m2*MESE § Baustellenzaun zusätzliche 2 Monate x 2 Saisons GESAMT m²*MONAT | m2*mese § m2*Monat | 3000 | 1.16 | 3480
10 | 01.06.03.08.a |  | Recinzione di cantiere - deposito attrezzature, materiali e rifiuti - area a valle montaggio e smontaggio per 1 volta [si ipotizza di mantenere fissa la postazione a valle] - SOMMANO m2 § Baustellenzaun - Werkzeuglager, Material- und Abfalllager - Tal-Baustelle GESAMT m²*MONAT | m2 | 200 | 18.13 | 3626
11 | 01.06.03.08.b |  | Recinzione di cantiere - deposito merci e rifiuti area a valle - successivi 28 mesi - SOMMANO m2*MESE § Baustellenzaun - Werkzeuglager, Material- und Abfalllager - Tal-Baustelle - zusätzliche 28 Monate GESAMT m²*MONAT | m2*mese § m2*Monat | 5600 | 1.16 | 6496
12 | 01.06.03.10.a |  | cancellI di cantiere per area di deposito a valle - montaggio, smontaggio e primo mense - SOMMANO m2 § Baustellentor für lagerfläche im Tal - Erster Monat GES. m² | m2 | 20 | 6.35 | 127
13 | 01.06.03.10.b |  | CancellI di cantiere per area di deposito a valle - successivi 28 mesi - SOMMANO m2*MESE § Baustellentor für lagerfläche im Tal - zusätzliche 28 Monate GESAMT m²*MONAT | m2*mese § m2*Monat | 560 | 2.3 | 1288
14 | 01.06.03.18.a |  | Crepuscolari rossi recinzione a valle - 5 per 29 mesi § Dämmerbeleuchtung rot, Zaun Tal-Baustelle | cad § St | 145 | 1.5 | 217.5
15 | 01.06.01.01.a |  | Ufficio di cantiere: 1 in quota + 1 a valle - montaggio e primo mese * 3 stagioni § Baustellenbüro: 1 obere + 1 untere Baustelle - Aufbau und 1. monat 3 Saisons | cad § St | 6 | 307.9 | 1847.4
16 | 01.06.01.01.b |  | Ufficio di cantiere 1 in quota + 1 a valle - successivi 4 mesi per 3 stagioni - sommano GIORNI §Baustellenbüro: 1 obere + 1 untere Baustelle - zusätzliche 4 Monate - 3 Saisons TAGE | gg § Tage | 720 | 7.33 | 5277.6
17 | N.P.4 |  | Baracca ad uso dormitori: a monte - montaggio e primo mese * 3 stagioni § Schlaflager-Hütte: Obere Baustelle - Aufbau und erster Monat, 3 Saisons lang | cad § St | 6 | 307.9 | 1847.4
18 | N.P.5 |  | Baracca ad uso dormitori: cantiere a monte - successivi 4 mesi per 3 stagioni sommano GIORNI § Schlaflager-Hütte: Obere Baustelle - zusätzliche 4 Monate, 3 Saisons lang. Summe Tage | gg § Tage | 720 | 7.3 | 5256
19 | N.P. 1 |  | Baracca ad uso infermeria in quota per 3 stagioni - primo mese § Baustellencontainer für erste Hilfe obere Baustelle erster Monat 3 Saisons | cad § St | 3 | 350 | 1050
20 | N.P. 2 |  | Baracca ad uso infermeria in quota successivi 4 mesi per 3 stagioni § Baustellencontainer für erste Hilfe obere Baustelle zusätzliche 4 Monate - 3 Saisons | gg § Tage | 360 | 7.33 | 2638.8
21 | 01.06.01.10.a |  | WC di cantiere 1 in quota + 1 a valle - trasporto montaggio e primo mese per 3 stagioni § Baustellentoilette 1 obere + 1 untere Baustellenfläche transport und Aufbau 1. Monat - 3 Saisons | cad § St | 6 | 257.41 | 1544.46
22 | 01.06.01.10.a |  | WC di cantiere 1 in quota + 1 a valle -successivi 4 mesi per 3 stagioni - sommano GIORNI § Baustellentoilette 1 obere + 1 untere Baustellenfläche transport und Aufbau zusätzliche 4 Monate - 3 Saisons | gg § Tage | 720 | 8.22 | 5918.4
23 | 01.06.02.01.a |  | Cartello di cantiere -4 mesi per 2 stagioni - sommano GIORNI § Baustellenschild 4 Monate 2 Saisons | gg § Tage | 2 | 287.11 | 574.22
24 | 01.06.03.03.a |  | Recinzione area di scavo a monte del piano seminterrato per la durata di 1 mese prima del reinterro - SOMMANO mL § Zaun für Baugrube 1 Monat GESAMT m | m | 30 | 5.57 | 167.1
25 | N.P. 6 |  | Realizzazione di passerella di collegamento tra baracche dormitori e rifugio (mq) § Errichten von Verbindungsgallerie zwischen den Schlaflager-Hütten und dem Schutzhaus (qm) | m2 | 50 | 50 | 2500
26 | N.P.3 |  | Sistemazione strada - importo a corpo per adeguamento temporaneo della strada sterrata da Plan alla Malga Lazins per il passaggio di autotrasporti per scarico materiale - livellamento buche, adeguamento curve, allargamento sede stradale ove necessario, consolidamento temporaneo ponti o passaggi in alveo - e successivo ripristino § Vorbereitung Zufahrtsstraße - Pauschalbetrag für temporäre Strassenanpassungsarbeten von Pfelders bis zur Lazinser Alm für die Zufahrt von Materialtransport-Wagen - Begradigung, Anpassung Kurven, ggfls. Verbreiten der Fahrbahn, zeitweilige Verstärkung der Brücken bzw. Durchfart auf Bachboden, und Wiederherstellen. | a corpo (anni) § Psch. (Jahre) | 3 | 5000 | 15000

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno